EL ÍTEM 7 CORRESPONE A 17 ROLLOS DE PAPEL PARA ECG DE 50mm y 48 ROLLOS DE PAPEL PARA ECG DE 80mm.

EL ÍTEM 15 CORRESPONDE A 15 UNIDADES DE ELECTRODOS PARA TENS DE 9 x 5cm y 15 UNIDADES DE ELECTRODOS PARA TENS DE 5 X 5cm.

LOS ÍTEMS 17 Y 18 CORRESPONDEN A MÁSCARAS LARÍNGEAS PARA PACIENTES DE 70 A 100Kg, Nº 3 Y 4 RESPECTIVAMENTE.

EL ÍTEM 19 CORRESPONDE A PINZA DE SATURÓMETRO.

LOS RECIPIENTES DE DESCARTE DEBEN SER DE PLÁSTICO.

LAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

FIBRA 100% RAYÓN Y ALMIDÓN MODIFICADO, GRAMAJE 75 +-5g/m2, DIÁMETRO DEL ROLLO 5.3 +-0.7cm, LARGO DE CINTA 5.1 +-0.15cm.

VENDA DE USO TRAUMATOLÓGICO CONSISTENTE EN UNA CINTA FORMADA POR CAPAS DE FIBRAS DE RAYÓN CONSOLIDADA CON ALMIDÓN MODIFICADO, ARROLLADA EN FORMA COMPACTA Y ENVUELTA INDIVIDUALMENTE CON PAPEL EN FUNDAS DE POLIETILENO.

CON ROTULADO DEL LOTE Y VENCIMIENTO. IMPRESO LOTE Y VENCIMIENTO.