## Artículos solicitados
ELECTRICA REFORMA BCAA COMEDOR NP 5006
Item | Detalle | Cantidad
1 | Peine de distribucion trifasica | 4
2 | Diferencial IV 40 amp 30mma "ABB" | 6
3 | Interruptores bipolares "CONATEL" tipo ave | 15
4 | Bandeja ciega galvanizada 150 mm x 65 mm | 56 m
5 | Tapa bandeja galvanizada de 150 mm | 2
6 | Soporte pared galvanizado 150 mmx 65 mm | 55
7 | Reticulada galvanizada de 150 mm | 4
8 | Curvas horizontales galvanizadas 150 mm | 8
9 | TE galvanizadas 150 mm | 2
10 | Carteles de salida luminico | 4
11 | Iluminacion de emergencia | 7
12 | Interruptor horario mecanico con encastre DIN 220 Volt | 9
13 | Plaquetas de 3 modulos tipo ave "CONATEL" | 55
14 | Modulos ciegos tipo ave "CONATEL" | 35
15 | Modulos de tomas 3 en linea tipo ave "CONATEL" | 30
16 | Modulos schuko tipo ave "CONATEL" | 35
17 | Modulos unipolares tipo ave "CONATEL" | 20
18 | Modulos bipolares tipo ave "CONATEL" | 15
19 | Botonera Marcha y Pare | 2
20 | Contactores DIN trifasicos de 32A | 3
21 | Caja cubre borne tetrapolar con puerta IP 55 | 4
22 | Ducto electrocanal 30 x 25 ( con autoahdesivo) | 20
23 | Ducto electrocanal 15 x 15 ( con autoahdesivo) | 20
24 | Cable super plastico 3x6mm | 200
25 | Cable super plastico 3x4mm | 200
26 | Cable super plastico 3x2mm | 200
27 | Cable super plastico 3x1mm | 100
28 | Cable multifilar (tierra) 1 mm | 200
29 | Cable multifilar 6 mm | 100
30 | Cable multifilar 10 mm | 110
31 | Cable multifilar 2 mm (azul) | 400
32 | Cable multifilar 50 mm | 12
33 | Cable multifilar 1 mm (azul) | 400
34 | LLave termica TQ trifasica de 150 amp. | 1
35 | LLave termica TQ trifasica de 32 amp. | 5
36 | Porta fusible - tipo DIN con fusible de 2 amp. | 3
37 | Riel DIN ( perforado de 35/7,5) | 10
38 | Tope final para Riel DIN ( perforado de 35/7,5) | 20
39 | Regletas electrica de conexion 6 mm | 10
40 | Regletas electrica de conexión 8 mm | 10
41 | Cajas para embutir para perfileria yeso y tabiqueria ( rectangular 2x4" ,azul linea VIVION) | 50
42 | Caja Registro Estanco Exterior 10x10x5 Molveno | 10
43 | Cajas para brazo (de embutir 2X2" azul, Linea VIVION) | 20
44 | Terminales de compresion de 50 mm | 10
45 | Tornillos galvanizados 3/16" por 1" (con arandelas planas y de presion mas tuercas) | 100
46 | Tornillos galvanizados 3/16" x 3/4" (con arandelas planas,de presion mas tuercas) | 100
47 | Barra de cobre 20x2 | 1
48 | Terminales para apretar cable a TQ 10 mm | 20
49 | Bloque Distribucion o Repartidores 3polos 150A | 1
50 | Aisladores para barra N1 | 9