[**Compra Directa 535/2017**](https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/604417)

**ANEXO Y ACLARACIONES**

REPARACIÓN DE AUDITORIO DEL ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

**Aclaración:** Luego de la visita, se acordó con las empresas presentadas que en lugar de  cotizar el cateo del caño solicitado, se cotizará la salida de éste (caída libre) hacia el exterior.

El material deberá ser apto para exterior y deberá especificarse (PPS, hierro fundido, etc)

Nueva fecha de cierre de publicación: Lunes 23 de octubre 15hs