**Aclaración del Ingeniero Ramiro Leira**

**De acuerdo a lo solicitado se informa que el equipo va a quedar fijo en Citostáticos ,y tendría que entrar automático al fallar el generador principal o que éste no pueda proveer la energía necesaria. Se solicitó con ruedas para el día de mañana en caso de emergencia poderlo utilizar manual para otros motivos y facilitar su traslado.No es prioritario el asunto de las ruedas ya que esto era una idea en caso de una emergencia importante y que se necesitara hacer uso de este generador.**

**Lo importante es el automatismo al fallar los otros elementos que se poseen como contingencia.**

**Aclarar en la oferta si es con ruedas o sin.**

**En caso de dudas comunicarse con el Ing. Ramiro Leira Cel.:094303308**