COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO

Montevideo, 10 de Julio de 2018.-

ACLARACIONES

COMPRA DIRECTA Nº 784/2018

Ítem 7: Sistema de alimentación ininterrumpida rackeable.

1.    La capacidad de potencia es 10Kva (fp=1).

2.    Los equipos a alimentar son monofásicos.

3.    Las dimensiones de rack 600mm x 1100mm.

Ítem 8: Sistema de alimentación ininterrumpida.

1.    La capacidad de potencia es 20Kva (fp=1).

Para ambos ítems:

1.    Contamos con suministro Trifásico 230v.

2.    La autonomía deseada a plena carga deberá ser de 30 minutos.

3.    La salida tiene que ser 230v.

4.    El mantenimiento puede cotizarse como opcional.

5.    Pueden cotizar ampliación de baterías como opcional para mayor autonomía.

6.    Los equipos deben contar con instalación (llave en mano).