##### Montevideo, 13 de julio de 2018

Ref.: Licitación Abreviada Nº 18/2018 –  “Impermeabilización de azoteas del edificio ubicado en 25 de Mayo número 664, perteneciente a la D.N.I.C.”.

ANEXO III – RESPUESTA A CONSULTAS

Los Aires Acondicionados son de distintas oficinas a distancias diferentes, que en momento de visita de obra no se determinó distancias.

1. ¿a qué cañerías se refiere?

Se refiere a las cañerías de cobre de los equipos de AA que van a quedar en funcionamiento. Se deberá cotizar individualmente los AA.

2. ¿Cuál es el metraje de dichas cañerías?

La empresa deberá verificar el metraje de cañerías a sustituir en los equipos de AA que van a quedar en funcionamiento. Se autoriza la visita de las empresas a las instalaciones, previa coordinación con el Departamento de Proyectos del Ministerio del Interior.

3. ¿a qué cableado se refiere?

Se refiere al cableado eléctrico, entre unidad interior y exterior, de los equipos de AA que van a quedar en funcionamiento.

4. ¿cuál es el metraje de dicho cableado?

La empresa deberá verificar el metraje del cableado a sustituir en el caso de equipos de AA que van a quedar en funcionamiento. Se autoriza la visita de las empresas a las instalaciones, previa coordinación con el Departamento de Proyectos del Ministerio del Interior.

DA/gs.