## 2012
RUBRADO GENERAL _ Reacondicionamiento de Policlinica GABOTO
ITEM |  | Rubro | Metraje | Unidad | Precio Unitario | Monto Imponible | Precio Total | Total Monto Imponible
0.0.0 |  | Trabajos Técnicos Preliminares
| 0.1.0 | Proyecto Ejecutivo. | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0 | Área de piso |  | 60
| 0.2.0 | Plan de Seguridad. | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0 | Área de tabiques |  | 90
1.0.0 |  | Implantación | [6 empty] | Área de muro existente |  | 90
| 1.1.0 | Trabajos previos | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0 | Perímetro zócalo |  | 100
| 1.2.0 | Barreras y vallado en todo el perímetro de obra H=1,80 | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0 | Área para enduído |  | 180
| 1.3.0 | Replanteos | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0 | Área para pintar |  | 270
| 1.4.0 | Cartel de Obra (dimensión 2,26m x 1,13m) | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.0 | Obrador | 0 | global | 0 | 0 | 0 | 0
2.0.0 |  | Demolición y transporte | [6 empty] | Perímetro guardasilla |  | 27
| 2.1.0 | Demolición de muros | 0 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | Volúmen muro a demoler |  | 10
| 2.2.0 | Picado de revestimientos y contrapisos | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | Área de revestimiento a retirar |  | 45
| 2.3.0 | Retiro de aberturas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Aberturas a retirar |  | 18
| 2.4.0 | Tratamiento de armaduras | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.0 | Picado de revoques flojos y en mal estado | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
3.0.0 |  | Estructura
| 3.1.0 | Antepechos y dinteles de Hormigón Armado | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.0 | Estructura en perfiles normalizados de hierro | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3.0 | Estructura de ducto de ascensor
| 3.4.0 | Estructura de soporte de "piel" exterior | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.0 | Tratamiento de patologías en armaduras con corrosión | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
4.0.0 |  | Mampostería
| 4.1.0 | Mampostería de Ticholos | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.0 | Placas de yeso con omegas sobre muros existentes | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.0 | Tabiques de yeso | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
5.0.0 |  | Tratamiento de impermeabilización en techos
| 5.1.0 | Alisado y bacheo | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.0 | Capa Imprimacion asfaltica | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.0 | Colocacion de membrana asfal. c/aluminio gofrado e=4mm | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.0 | Pintado de juntas con aluminio asfaltico | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5.0 | Pruebas de estanqueidad | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6.0 | Colocacion de camineros membrana mineralizada | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
6.0.0 |  | Revoques interiores y exteriores
| 6.1.0 | Revoques grueso y fino | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.0 | Colocación de cantoneras | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
7.0.0 |  | Revestimientos cerámicos
| 7.1.0 | Revestimiento Cerámico de Pared 60cmx30cm blanco | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.0 | Pavimento interior Porcelanato 60cm x 60cm Gris | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
8.0.0 |  | Pavimentos y zocalos
| 8.1.0. | Zocalos MDF laminados | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2.0 | Pavimento rampa acceso hormigón armado alisado | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
9.0.0 |  | Mármoles y granitos
| 9.1.0 | Mesada en granito gris mara M1 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 60
| 9.2.0 | Mesada en granito gris mara M2 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 60
| 9.3.0 | Mesada en granito gris mara M3 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4.0 | Mesada en granito gris mara M4 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
10.0.0 |  | Cielorrasos
| 10.1.0 | Picado y reparación de revoques de cielorrasos flojos | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2.0 | Reparación y tratamiento de armaduras corroidas con tipo Sikatop Armatec-108 o similar c/sup. | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3.0 | Suministro y colocación de cielorrasos tipo Armstrong de 60x60 | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4.0 | Encintado y masillado en general de cielorrasos con placas de yeso | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
11.0.0 |  | Cerramiento "piel" de fachada
| 11.1.0 | Chapa panel CD-400 aluzinc c/perforaciones | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2.0 | Opcion chapa perforada tipo Hierromat e=1,6mm | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
12.0.0 |  | Pinturas
| 12.1.0 | Preparación de superficies | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2.0 | Enduído total de paredes | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3.0 | Fondo en paramentos y cielorrasos | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4.0 | Pintura de cielorrasos con insecticida, bactericida y antihongo | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5.0 | Pintura de muros y tabiques interiores tipo Incalex Superlavable o similar c/sup. | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6.0 | Pintura de muros exteriores antialgas colores varios a definir tipo Incamur o similar c/sup. | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7.0 | Fondo sintético convertidor de óxido para herrería 2 manos tipo Cromox o similar cal./sup. | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8.0 | Esmaltes sintético brillante para herrería tipo sintético Inca o similar cal./sup | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9.0 | Fondo y Esmaltes en carpinterías | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
13.0.0 |  | Instalación Sanitaria
| 13.1.0 | Losa sanitaria Inodoro con mochila tipo Bari de Ferrum o similar cal./sup | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2.0 | Accesorios losa sanitaria tipo Bari de Ferrum o similar cal./sup | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3.0 | Tapa inodoro MDF laqueado c/herrajes metálicos tipo Bari de Ferrum o similar cal./sup | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4.0 | Losa sanitaria Inodoro con mochila para discapacitados tipo Espacio de Ferrum o similar cal./sup | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5.0 | Tapa inodoro herradura MDF laqueado c/herrajes metálicos tipo Espacio de Ferrum o similar cal./sup | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.6.0 | Grifería mesada enfermeria tipo Vindex o similar cal.sup. | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.7.0 | Grifería baño mesada para discapacitados tipo Benefit de Docol o similar cal.sup. | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.8.0 | Barra fija en A.inox L=0.80m para discapacitados tipo Benefit de Docol o similar cal.sup. | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.9.0 | Barra abatible en A.inox L=0.80m para discapacitados tipo Benefit de Docol o similar cal.sup. | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.10.0 | Grifería baño mesada tipo Vindex o similar cal.sup. | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.11.0 | Marcos y rejillas metálicas cromadas para baños | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.12.0 | Grasera | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13.0 | Cámaras de Inspección y BD con marco de acero | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.15.0 | Nueva red de abastecimiento de agua fría | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.16.0 | Nueva red de desagues | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
14.0.0 |  | Instalación Eléctrica
| 14.1.0 | Puestas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2.0 | Luminarias tipo L1 | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3.0 | Luminarias tipo L2 | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| … | según planillas | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4.0 | Iluminación de emergencia con respaldo de batería incorporada | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5.0 | Tableros | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.6.0 | Plaquetas y módulos tipo Loft de Conatel o similar de cal.sup. | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
15.0.0 |  | Corrientes débiles
|  | Red telefonia, informatica, Tv, emergencia | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
16.0.0 |  | Medidas contra incendio
| 16.1.0 | Extintores del tipo ABC | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.2.0 | Señalización | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 16,3,0 | Luces de emergencia
17.0.0 |  | Carpintería de Madera
|  | Ver planillas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
18.0.0 |  | Carpintería de Aluminio
|  | Ver planillas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
19.0.0 |  | Herrería
| 19.1.0 | Rejas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.2.0 | Barandas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
20.0.0 |  | Vidrio
|  | Ver planillas | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
21.0.0 |  | Varios
| 21.1.0 | Guardasilla | 0 | ml | 0 | 0 | 0 | 0
22.0.0 |  | Acondicionamiento Térmico
| 22.1.0 | Instalación eléctrica c/tablero independiente para el Aire Acondicionado | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.2.0 | Red de desagues canalizada a red general de sanitaria de cada Equipos de Aire Acondicionado | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 22.3.0 | Equipos de Aire Acondicionado | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
23.0.0 |  | Señalética y cartelería
| 23.1.0 | Cartel de No Fumar cortado en vinilio cartelero y pegado en sintra PVC blanco 15cmx24cmx5mm | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.2.0 | Rótulos en vinilo cartelero en todos los locales | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
24.0.0 |  | Varios
25.0.0 |  | Costos generales de la obra
|  | Limpieza de obra | 0 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL 1 | ($) |  |  |  | 0 | 0
|  | IMPREVISTOS 10% | ($) |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL 2 | ($) |  |  |  | 0
|  | IVA (22%) | ($) |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL 3 (Incluido los impuestos) | ($) |  |  |  | 0
|  | MONTO IMPONIBLE | ($) |  |  |  | 0
|  | Monto Imponible Imprevistos (50%Imprevistos) | ($) |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL | ($) |  |  |  | 0
NOTA IMPORTANTE:
La empresa no podrá eliminar renglones, deberá cotizar todos los renglones del rubrado oficial, no se admitirán rubros valor $0,00.
Si se podrá abrir el rubrado especificando y detallando la oferta incluyendo mas renglones en su cotización.