# DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

AREA ADMINISTRACION GENERAL

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

Licitación Abreviada N° 22-2018.-

Montevideo, 06 de diciembre de 2018-

SEGUNDO GRUPO DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

Se ingresan segundo grupo de respuestas y aclaraciones que pasan a formar parte del pliego de condiciones particulares.

Consulta 1:

Sobre el tema análisis bacteriológico y fisicoquímico, en el cual especifica pliego que si el agua proveniente de la perforación no es potable, la obra será rechazada sin costos para la DNA.

En dicha zona hemos realizados otras perforaciones de las cuales no se tuvo problemas, pero tampoco podemos garantizar que el agua será potable para consumo humano, lo que si podemos garantizar que tendrán agua para cualquier tipo de uso doméstico.

Nos gustaría saber si se podría modificar ese aspecto en el pliego, ya que nos parece queda casi imposible cotizar con ese punto sobre el no cobro del pozo, si el agua no llega a ser potable para consumo humano.

Respuesta:

Luego de realizada la perforación inicial con toma de muestras 24 horas posterior a la desinfección la empresa deberá hacer el análisis de potabilidad solicitado.

Si el resultado del análisis fuera potable se procederá al sello sanitario, revestimiento, instalación de bombas, accesorios y demás según solicitado.

Si el resultado fuera no potable y la empresa puede garantizar el consumo humano vía elemento potabilizador (cotizar como opcional) aceptado por la normativa vigente se continuara con el procedimiento.

Si el resultado fuera no potable y la empresa no puede garantizar el consumo humano se procederá al abandono de la perforación según el pliego y la DNA abonará solamente el costo de la perforación.