SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  10 de Setiembre de 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa PABLO CAVALIERE (V+ CONSTRUCCIONES), de fecha 10/09/2019.

Consultas:

1-   Consulta sobre mamparas. Hay muchas mamparas de largos considerables y al no estar fijadas en la parte superior van a tener movimiento además que los cristales son pesados.

Sugerimos agregar otra riostra de aluminio superior de 75 x 50 o 100 x 50 para darle

más inercia y además en los puntos donde se pueda arriostrarlas perpendicularmente ya sea a pilares o entre mamparas. Esta riostra ayuda a rigidizar la parte superior, porque los tubulares vienen de 6,80m. y al colocar 2 desfasados queda un elemento mucho más rígido y con más inercia a los movimientos laterales

Otra alternativa es continuar los tubulares verticales hasta fondo de vigas o de losa según corresponda, lo que cambiaría bastante en cuanto al diseño

También queríamos proponer cambiar las u que reciben los cristales por porta contra vidrios y contra vidrios.

Para colocar U de aluminio, la u superior tendría que ser el doble de alta para que permita colocar los cristales y luego bajarlos hasta que calce en la u de abajo y la última u lateral no puede estar fijada al momento de colocar el ultimo cristal y tendría que quedar pegada al tubular.

El porta contra vidrio y contra vidrio facilita la colocación y un posible cambio de cristal por rotura además de mejorar la estética de las mamparas.

También podemos presentar esto como una opción alternativa

2-   En el rubrado de la parte B no hay rubro para los tabiques de yeso.

Respuestas:

1. Deberán cotizar lo solicitado en la Memoria Descriptiva teniendo en cuenta lo que se indica en el ítem:

5. CARPINTERÍA DE ALUMINIO

NOTA: Para todos los casos se expresa que, sin perjuicio de lo graficado en las planillas, la empresa contratista deberá realizar las modificaciones que entienda conveniente para asegurar la estabilidad de todas las mamparas, con previa aprobación del Supervisor de obra.

Por lo tanto, se deberán incluir riostras pero sin realizar alteraciones en el diseño.

Además podrán cotizar las variantes que entiendan adecuadas en este caso.

2. En cuanto a la Tabiquería de yeso se hizo una modificación en el rubrado, en el ítem 4.7 TABIQUERÍA DE YESO, se agregó entre paréntesis “ambos sectores” y los tabiques Y01, Y02 e Y03.-