SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/2 (exp. 19/91206)

Montevideo,  9 de Setiembrede 2019.

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2019/2 (exp. 2019/91206) cuyo objeto es la  “REORGANIZACIÓN DE OFICINAS EN SS1 DEL EDIFICIO SEDE NUEVO”, se comunica la siguiente respuesta a consulta formulada por la empresa SERCON LTDA, de fecha 09/09/2019.

Consultas:

Mármoles a sustituir, pulir,etc.  - Al igual que se hizo con las láminas de control solar y cómo lo solicitamos en la visita es necesario estimar con el fin de comparar ofertas, una cantidad de piezas (umbrales, piezas de piso deterioradas por otras instalaciones, etc.) o metros a sustituir ya que de eso depende la cotización tanto para el trabajo de sustitución en sí cómo para el de pulido. Se entiende, cómo aclararon en las visitas, que se pagará lo efectivamente realizado.

En cuanto a los tabiques de yeso (sector A), vimos en la visita que el que está marcado en planta cómo Y02 es existente y se mantiene, de acuerdo a las planillas lleva doble placa: común verde, se debe cotizar solamente el agregado de esta segunda placa, es correcto? asumimos que la aislación es también existente en el interior del tabique.

Para el caso del Y01, de acuerdo al plano está recostado a una pared existente y según la planilla tiene una cara ya emplacada, entendemos que debemos cotizar medio tabique (o sea el emplacado de una sola cara) con aislación + doble placa común, es correcto? debemos cotizar el agregado de una placa en la cara existente?

Respuestas:

MÁRMOL

A los efectos de la cotización, se considerará para la sustitución de piezas de mármol 10m2 y para el pulido, 30m2 (área del mostrador que se retirará).

TABIQUERÍA DE YESO

En lámina A2 se indica que todos los tabiques de yeso de ese sector, se desmontarán.

En el caso del tabique Y02 donde irá la mesada, se consideró como nuevo, ya que se deberá realizar sanitaria, refuerzos para los estantes, diferente acceso a los dos existentes, además de que la lana de vidrio debe quedar bien colocada.

La doble placa estándar, en las dos caras, se solicita a efectos de contribuir en el acondicionamiento acústico.

De acuerdo a la lámina PL49 se indica que el tabique Y01 estará conformado por:

-          Placa de yeso existente (la cara que da al despacho se mantiene). No se indica que deba tener doble placa.

-          Lana de vidrio

-          Doble placa estándar (del lado del comedor)

-          Revestimiento cerámico

-          Enduido y pintura

-          Zócalo

Por lo tanto, en la cotización corresponde agregar todos los componentes nuevos.