COMUNICADO Nº1 - SE EVACUAN CONSULTAS

FECHA:   15/11/2019

Licitación Abreviada 48/19 Expediente  2019-8877 OBJETO: “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES”

Ante consulta se formulan respuestas:

1º) P: Cantidad de discos duros de los servidores?

R: Son 16 discos.

2º) P:Capacidad de los discos?

R: Son 6 de 900GB, 7 de 600GB y 3 de 1TB.

3º) P:Tecnología? SAS, NLSAS, SSD???

R: Son discos con tecnología SAS.

4º) P:A que versiones de Software Vmware van a hacer el upgrade? 

R: A la última versión, la idea es tener servidores que la soporten.

5º) P: La idea es mejorar los servidores actuales que memoria RAM necesitan?

R: Como dice el pliego hoy tenemos 128GB, tiene que ser una memoria superior a esa o por lo menos igual.

6º) P:A que storage están conectados los servidores?

R:Están conectados a un IBM V3700.

7º) P:La placa de Fibra de que velocidad necesitan? 8 o 16GB?

R:La placa debe ser de 16GB.

UNIDAD DE LICITACIONES

Dra. Marisa Fernández