JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Montevideo, 10 de Agosto de 2022

ANEXO VII

En el marco del procedimiento Licitación Abreviada Nº 1/2022 cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD PARA LA JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO”, se informa que:

PREGUNTA 1:  ITEM 103, 30 TABLERO DE CHAPA EXTERIOR RIEL DIN, indicar cantidad de módulos

RESPUESTA 1: 24 a 28 módulos

PREGUNTA 2:  ITEM 104, 10 TABLERO DE CHAPA EMBUTIR CON RIEL DIN, indicar cantidad de módulos

RESPUESTA 2:  24 a 28 módulos

PREGUNTA 3:  ITEM 122, 200 CUPLAS DE 10 MM TIPO DAISA, ampliar datos la medida solicitada no se fabrica

RESPUESTA 3: de 1 pulgada

PREGUNTA 4:  ITEM 125, 100 LUMINARIA PARA LAMPARA LED DE 20 WAT, especificar que tipo de luminaria

RESPUESTA 4: Debe ser tipo foco IP65 rosca E27

PREGUNTA 5:  ITEM 167, 113 LUMINARIA EXTERIOR, especificar que tipo de luminaria

RESPUESTA 5: para 2 tubo led 9 watt IP65

PREGUNTA 6: consulto por el ítem 192

Necesitamos saber para qué interruptor Monoblock lo van a utilizar

RESPUESTA 6: Deberá ser compatible con las llaves Monoblock que se adjudiquen