**CONSULTA:**

En el caso de la pregunta 4 que formulamos, en las aclaraciones sugiere ver los escenarios planteados en la respuesta 1, pero lo escenarios que allí figuran son exactamente iguales a los que se encuentran en el pliego original, por lo cual seguimos con la misma duda en cuanto al nivel máximo en un caso y en el otro.

**ACLARACION:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Escenario 2 |
| **Ancho Calzada (m)** | 8 |
| **Distancia entre columnas (m)** | 50 |
| **Altura de la luminaria (m)** | 8,5 |
| **Inclinación del brazo con la horizontal** | 5° |
| **Vereda** | 1,5m |
| **Distribución** | Tresb/lineal |
| **Nivel de iluminación máx.** | >=15lux |
| **Uo** | **>=0,40** |
| **UL** | na |
| **Ti** | na |
| **Potencia** | <=120W |
| **Saliente de la luminaria sobre la calzada (m)** | 1 |