Montevideo, 16 de noviembre de 2018.

Licitación ABREVIADA No.18381

Contratación de servicio de cableado estructurado de datos y el suministro de materiales para el Data Center del Edificio Central de O.S.E.

Comunicado Nº 12

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se comunica la respuesta a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta Nº 1:		Enviar planos en versión digital .dwg de los pisos 6, PB y SS.

Respuesta N° 1:	Se adjuntan planos solicitados en formato .pdf y .dwg.

Consulta N° 2:		Definir en planos las montantes a ser utilizadas.

Respuesta N° 2:	En los planos adjuntados se encuentra la información solicitada.

Consulta N° 3:	Definir recorrido de canalizaciones de forma redundante para la acometida de las fibras.

Respuesta N° 3:	En los planos adjuntados se encuentra la información solicitada.

Consulta N° 4:	Se establezca como la visita obligatoria y única la realizada el día martes 24 del corriente mes.

Respuesta N° 4:	Dado que los cambios y definiciones del proyecto son muy importantes desde esa fecha hasta ahora, es que se entiende necesario volver a realizar la visita obligatoria, por tanto no es posible acceder a este planteamiento.

Consulta N° 5:	Se establezca y defina una canalización a ser Suministrada e instalada en las montantes.

Respuesta N° 5:	En los planos adjuntos se encuentra la información solicitada.

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN