Montevideo, 30 de Julio de 2018.

Licitación Abreviada  Nº 18400

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMPLETO DE TELEMEDIDA PARA CLIENTES LOCALIZADOS EN SECTORES HIDRÁULICOS DE MONTEVIDEO, CON UNA CANTIDAD TOTAL APROXIMADA DE 5.000 CONEXIONES”

Comunicado No. 8

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta 1:

El PCP en Sección II – 7.6 Muestras se deberán presentar con por lo menos una hora de antelación al acto de apertura las muestras en la Oficina de Control de Calidad – San Martin 3235.

Es válido presentar los certificados de embarque y/o de importación de las muestras de referencia en el caso de que las muestras físicas no estén en el plazo solicitado, dando la OSE en este caso un máximo de 10 días posteriores a la apertura para entregar dichas muestras?.

Respuesta 1:

No es válido presentar los certificados de embarque y/o de importación de las muestras de referencia en el caso de que las muestras físicas no estén en el plazo solicitado. Las muestras deben ser presentadas con por lo menos una hora de antelación al acto de apertura en la oficina de Control de Calidad (Dpto. de Suministros) tal como se establece en el pliego.

Pregunta 2:

La aplicación de la disposición del PCP, Anexo VIII, 7.4.6.1 ¿Podría admitir una vista menor en la esfera al solo efecto de una calibración óptica eficiente en el caso que el medidor cuente con el mecanismo de engranajes sellados en cápsula de vidrio – cobre (copper – glass)?

Respuesta 2:

Para el caso que el medidor ofertado tenga la esfera encapsulada en cobre-vidrio se admitirá una vista parcial desde la parte superior de la esfera del mecanismo interno de engranajes.

Pregunta 3:

Dadas las respuestas 2 y 3 en comunicado N° 4, las medidas solicitadas por PCP son para nuestra fabricación medidas especiales en altura del módulo con referencia al medidor de agua y su módulo fabricadas bajo pedido.

Las muestras a entregarse son condición necesaria para poder ofertar: ¿serán de recibo las muestras de los medidores conjunto con módulo radio de producción standard en altura epecificadas como de nuestra fabricación validadas sólo en referencia a las alturas exigidas en el llamado, mientras se certifique que el suministro ofertado cumple con las medidas máximas estipuladas en el PCP sin toleracias?.

Respuesta 3:

Los medidores a entregarse en la muestra solicitada en el Art. 7.6 de la Sección II del pliego, deberán ser los mismos que serán utilizados en los trabajos solicitados, ya que en el pliego de condiciones se prevén ensayos para la evaluación del funcionamiento de los mismos. (Ensayos de calificación)

En cuanto a la muestra a entregar de los módulos de trasmisión de telemedida se podrá entregar únicamente la carcasa exterior del mismo (definitiva o prototipo) en donde se pueda evaluar por medio de una inspección visual el sistema de sujeción al medidor (fortaleza de la unión, facilidad de la lectura del medidor, etc) y las dimensiones máximas requeridas.

Gerencia de Medición y Clientes Especiales