Montevideo, 29 de octubre de 2018.

# Licitación Pública No. 19014

“Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de San José de Mayo,  Departamento de San José Gerencia Región Litoral Sur”

Comunicado Nº 4

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG), Sección I, se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Pregunta:

Se consulta: ¿los rellenos de zanjas y/o excavaciones realizadas durante los trabajos, deberán ser rellenados con tosca o de ser el material extraído acorde, se podrá utilizar a los efectos de relleno?

Respuesta:

Los rellenos de zanjas y/o excavaciones realizadas durante los trabajos, deberán ser realizados en general con tosca. No obstante en caso de ser el material extraído sea considerado por el contratista apto para el relleno, podrá pedir autorización expresa al Director de Obra, y quedar sujeto a la autorización expresa por escrito del mismo.

Gerencia de Reducción de Agua no Contabilizada y Eficiencia Energética.