REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 19.792

Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones

CIRCULAR Nº 009

Montevideo,  8 de julio de 2019.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1: ¿Es admisible   para  el  personal   técnico   presentar   profesionales   egresados   de universidades   originarias   de países que  no estén  comprendidos    en los países elegibles?

Respuesta Nº 1: A los efectos de la admisibilidad del personal técnico, éste debe contar con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente.

Aclaración  Nº 2:   Asimismo,   y en virtud   de  la sustitución    de todos  los  planos  de agua  potable de  Barros  Blancos  (Enmienda   N°1,  Circular   4)  y  debido   a la complejidad    y tamaño  del  proyecto,   solicitamos   una  prórroga   de 20 días  hábiles  a partir  de la fecha  de apertura.

Respuesta Nº 2: Ya ha sido otorgada una prórroga de la fecha de apertura de la licitación. Ver Enmienda  1 de la Circular 6.

Aclaración  Nº 3: Par la presente nos contactamos con ustedes con la finalidad  de solicitar  amablemente una prórroga de la fecha de apertura  pautada  para el 3/7/2019.

La misma  es solicitada a raíz de que nos encontramos efectuando los trámites  de calificación anual del  VECA.  EI mismo  fue  ingresado el  13  de junio del  corriente.  (Número  de  expediente: Exp.  XXXXXXXX)

EI no otorgar  la prórroga   imposibilita la presentación de la oferta  por  nuestra  parte.  Por lo cual solicitamos un plazo de 20 días hábiles para la obtención de dicho certificado.

Respuesta Nº 3: Ya ha sido otorgada una prórroga de la fecha de apertura de la licitación. Ver Enmienda  1 de la Circular 6.

Se recuerda lo establecido en la IAO 40.1 de la Sección II Datos de la Licitación, punto F.  Adjudicación del contrato ítem ii); que se transcribe a continuación:

“…….

Luego de la Notificación, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación previo a la firma del Contrato:

……..

ii) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas del M.T.O.P., acreditando el cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 al 39 del Decreto No. 208 de 2009, del Adjudicatario y los subcontratistas si hubieren, vigentes a la fecha de suscripción del contrato.

Aclaración  Nº 4: No contamos  con la altimetría  de Ia línea de PEAD 160 por calle EI Gallo. Consultamos que profundidad  debemos  considerar  para dicha instalación.  En el rubrado  se indican dos rangos de profundidad,   de 0 a 2 y de 2 a 4m.

Respuesta Nº 4: Ver aclaración Nº 8 de la Circular Nº 008.

Aclaración  Nº 5: Consultamos  si todos los cruces de calle a lo largo del trazado de las troncales  de PEAD 400 Y 315 deben realizarse con tunelera  o solamente  los cruces de ruta especificados en planos y memoria.

Respuesta Nº 5: Ver aclaración Nº 6 de la Circular Nº 008.

Aclaración  Nº 6: Consultamos  el diámetro  del gasoducto  indicado  en los planos en el cruce de ruta a realizar con tunelera  sobre ruta 8 para la troncal  PEAD DN 400.

Respuesta Nº 6: En lo que refiere a la interferencia con el gasoducto, según la información brindada por “Gasoducto Cruz del Sur S.A.”, en la Ruta 74 se deberá cruzar un gasoducto de 3.5” y en la Ruta 8 un gasoducto de 6.625”. Esta información es preliminar, en la etapa de proyecto ejecutivo se deberá determinar la traza exacta del gasoducto, para cumplir con los requerimientos para los trabajos en cercanía (mantener una distancia de seguridad mínima de 3m con el gasoducto en paralelo y 50 cm en los cruces).

Aclaración  Nº 7: En el plano 44828/16  se detallan  las cámaras para válvulas  de aire y desagüe de la tubería  PEAD 160 sin embargo  en dicho  plano la nota Nº 9 indica que para los detalles  de las mismas aplican los indicados en el plano Nº 44828/15.  Favor de aclarar qué detalle debemos tener  en cuenta para cotizar las cámaras de aire y desagüe de la tubería  PEAD160.

Respuesta Nº 7: En la nota Nº 9 del plano 44828/16, se quiso indicar que para las cámaras de válvula de aire y desagüe para tubería de PEAD 160mm, se aplican las notas y detalles del plano Nº 44828/15. Como detalle se quiso indicar el detalle de los escalones y como notas, las notas generales de dicho plano que apliquen.

Aclaración  Nº 8: Para el rubro Nº 1.20.11 consultamos cuantos hidrantes se deberán considerar ya que no aparecen indicados en los planos.

Respuesta Nº 8: En el rubro 1.20.11 se deberán considerar los hidrantes indicados en el plano Nº 44828/17, al igual que para los rubros 1.2.15 y 1.2.16 de la planilla 5 “Sistema de Agua Potable Barros Blancos – Ampliación troncal ruta 8”.

GERENCIA DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO