LICITACION ABREVIADA  Nº 20.000

Objeto: " Arrendamiento de furgones eléctricos sin chofer con mantenimiento incluido y Arrendamiento de cargadores de batería para carga de furgones eléctricos

ACLARACION  V

Referente a la Licitación Abreviada N° 20.000 los cargadores serán instalados según pliego en las siguientes direcciones, por lo que nos surgen las siguientes consultas:

Puntas del Chileno, Rambla Playa Mansa Parada 40: 4 cargadores

Piriapolis, Av. Gral. Artigas y Ruta 37: 2 cargadores (Dirección correcta Dr. Barrios esquina Av., Artigas)

Usina Laguna del Sauce, Ruta 12 Km 6: 2 cargadores.

Para que los equipos reporten la información requieren acceso a  internet,

Pregunta 1) ose proporciona la conexión?.

Respuesta 1) UTE instalará un chip en cada cargador para la conexión a internet, UTE se hará cargo de los costos asociados a la conexión a internet.

En virtud de que los equipos serán instalados en instalaciones de OSE .

Pregunta 2) el seguro de los mismos en caso de vandalismo/siniestro y/o otros, será de cuenta de OSE?

Respuesta 2) Los cargadores se instalarán en el interior de locales de OSE por lo cual no deberían ocurrir casos de vandalismo.

El seguro será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Pregunta 3) Solicitamos si es viable una inspección de los lugares destinados a la instalación de los cargadores a fin de determinar la protección necesaria en dicha instalación y garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

Respuesta 3) Se fija una visita para quien desee realizarla  para el día 17 de julio  a las 10 hs, Punto de encuentro OSE Maldonado Ledesma esquina Sarandí.-

Maldonado, 10 de julio de 2019.