Montevideo, 23 de abril 2021

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 29

En aplicación del Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica modificación introducida en el Pliego de Condiciones Particulares que rige el presente proceso licitatorio:

Se modifica la Respuesta 5 del Comunicado N°25, por la siguiente:

Para el bombeo de lavado de filtros se podrá pasar a un esquema de 3+1 bombas (tres más una de respaldo) de modo de atender la disponibilidad de las mismas en el mercado.

Los ajustes que sea necesario realizar a la sala de las bombas, el pozo de succión, la succión de las bombas, el cabezal de bombeo y cualquier elemento adicional, deberá ser cuantificado y cotizado en la oferta

Por otra parte, cabe recordar que en el marco del proyecto ejecutivo podrá surgir un ajuste en la curva del sistema, debiendo ajustarse la solución de bombeo a la configuración final sin corresponder por ello una diferencia en el precio.

________________________________________________________________________________________

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA