Montevideo, 25 de setiembre de 2020

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 5

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1: Hay una contradicción en la memoria y los planos. En la memoria se indica que en todos los locales donde se demuelan muros se colocará pavimento nuevo, pero en los planos (lámina AR03) en el Hall del nivel (+98.81) se demuelen muros pero la referencia marca que se debe mantener el pavimento existente. Por favor aclarar.
 Se indica además que algunas de la paredes existentes presentan humedad por lo que hay que picar y rehacer el revoque; por favor indicar cuáles son las paredes y hasta que altura considerarlo.

Respuesta 1: Se entiende necesario cambiar el pavimento del nivel +98.81, ya que se demuelen varios muros. Se puede mantener el del Hall y Estar del nivel +101.91 que corresponde al nivel de los filtros viejos. Está indicado en el item 4.28.3.5.4 "Pavimentos existentes de baldosas calcàreas". Se entiende que ese es el espacio que más puede mantener las características originales de la planta. No hay que perder de vista que es una remodelación que pretende mantener los aspectos históricos e incorporar el nuevo funcionamiento. Aquellas piezas originales que se consideren de valor, o que colaboran con el mantenimiento del aspecto original, y que se puedan mantener, habrá que mantenerlas.

En cuanto a las humedades de subsuelo, o provenientes del tanque subterráneo, hay que tratar los muros con los materiales que hay hoy en plaza, o los recursos que se propongan. Es probable que deban preverse estas situaciones en todos los muros existentes que se mantienen en la planta. Es parte del relevamiento a realizar por el proyecto ejecutivo. Está indicado en el ítem 4.28.3.2 "Impermeabilización de submuración".

Consulta 2: Están faltando:

- Todo lo que son planillas de aberturas, vidrios, detalles.

- Planillas, fotos, etc. del mobiliario detallado en la memoria, indicando qué es lo que se requiere en este tema.

- Planos de sanitaria

Respuesta 2: Se entregó un anteproyecto avanzado, se debe realizar el proyecto ejecutivo, y en él tiene que figurar el proyecto de estructura, proyecto de sanitaria, Bomberos, Datos, los detalles constructivos, las

Planillas de aberturas, planillas de terminaciones, definir materiales con sus marcas, garantías, etc., y todos los recaudos necesarios para una buena construcción. Respecto del mobiliario, hay indicaciones en el item 4.28.14, pero hay que definirlos mejor en el proyecto ejecutivo. El proceso de elaboración del proyecto ejecutivo supone muchos ajustes y planteos permanentes a la contraparte de OSE respecto a las decisiones a tomar para su aprobación.

GERENCIA DE AGUA POTABLE