Canelones, 21 de octubre de 2021.

CONCURSO DE PRECIOS No. 20001091

Adquisición de 1 sonda multiparámetrica sumergible instalada en una boya y 1 sonda de conductividad sumergible para análisis de parámetros de calidad de agua superficial, seguimiento operativo y mantenimiento preventivo, artículos para su calibración y capacitación en el uso de ambos equipos.

COMUNICADO Nº 9

ACLARACION

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Suministros y servicios no personales de la Sección I, se brindan respuestas a consultas formuladas:

PREGUNTA 1

- En el pliego indica “ En este caso el oferente deberá diseñar y proveer la forma de instalación de la misma a efectos de asegurar la lectura minimizando los riesgos de hurto o vandalización.

  - Pregunta: en caso que exista hurto o vandalización , OSE será responsable de reponer los materiales hurtados o vandalizados a su costo, más allá del tipo de montaje que pueda proveer estas fatalidades?

RESPUESTA:

Una vez aprobada por parte de OSE la instalación de las sondas, OSE será responsable de reponer a su costo los materiales potencialmente hurtados o vandalizados.

PREGUNTA 2

- Acceso a los puntos de medición

  - Pregunta: son sitios públicos donde tiene bajada de embarcación habilitada por IMC?

RESPUESTA:

El sensor del agua bruta del Arroyo Solís Chico, próximo al puente en Ruta 8 es accesible sin necesidad de embarcación.

El sensor correspondiente a la Laguna del Cisne en un punto próximo a la descarga de la cañada del Cisne se accede mediante embarcación liviana desde el muelle de la Planta Potabilizadora OSE Laguna del Cisne.

PREGUNTA 3

- Profundidad de las medidas

  - Favor indicar la profundidad (distancia desde superficie del agua hasta el punto a medir) en ambos sitios de medida requeridos.

RESPUESTA:

Se indica la profundidad para el sensor que se ubica en la boya, para el que va fijo se da como referencia la losa de fondo del sitio donde se ubica la bomba de trasvase ya que la altura del curso de agua es variable y el sensor fijo.

El sensor del agua bruta del Arroyo Solís chico se instalará próximo a la toma de Agua Bruta aproximadamente a 1 metro del fondo de la losa de fondo donde se ubican las bombas de trasvase.

El sensor ubicado en la Laguna del Cisne se ubicará a 0,5 metros de profundidad.

PREGUNTA 4

- Condiciones meteorológicas en ambos puntos de medición

  - Favor indicar vientos máximos que debe soportar la instalación.

  - Favor indicar altura máxima y frecuencia de oleaje que debe soportar la instalación.

  - Favor indicar velocidad de corrientes que debe soportar la instalación

RESPUESTA:

No se dispone de la información.

PREGUNTA 5.

- Se indica en el pliego:

  - Para la sonda a instalar en boya se solicita sistema de paneles solares.

  - Pregunta: En caso que nuestra solución no requiera panel solar, es aceptable de todas formas si se asegura independencia de la red eléctrica?

RESPUESTA:

Es aceptable una solución sin paneles solares siempre que se asegure independencia de la red eléctrica

PREGUNTA 6

- Mantenimiento

  - En caso de requerir repuestos o consumibles, los mismos deben ser incluidos sin costo para OSE durante el año de mantenimiento?

RESPUESTA:

Repuestos o consumibles requeridos durante el primer año deben ser incluidos en la oferta.

PREUNTA 7

- Es posible realizar una visita el día  martes 12 o miércoles 13 9hs?

  - En caso negativo, favor proveer imágenes del sitio.

RESPUESTA:

La visita fue programada para el día jueves 14 a la hora 10 AM.

Se adjunta imagen de la zona de ubicación de la sonda en el Arroyo Solís Chico, se indica la ubicación esperada para la instalación de acuerdo a lo que se mostró durante la visita.

Ubicación prevista para la Sonda a colocar en la boya en la Laguna del Cisne.

PREUNTA 8

- Agradecemos puedan proveer las coordenadas en otro formato (grados, minutos), o un link para visualizar las mismas ya que encontramos inconvenientes para ver las mismas via web.

RESPUESTA:

Sonda Arroyo Solís Chico

Expresadas en UTM (21 H; 613761.84 m E; 6162601.33 m S)

Expresadas en Grados, minutos y segundos (34°40'20.10"S; 55°45'29.85"O)

Sonda Laguna del Cisne

Expresadas en UTM (21 H; 608513.00 m E; 6155095.00 m S)

Expresadas en Grados, minutos y segundos (34°44'25.77"S; 55°48'52.55"O)

PREGUNTA 9

- Por favor proveer archivo Excel ya que el pdf no podemos descagar los mismos.

  - Planilla de cantidades y precios

  - Planilla de precios rubro servicios

RESPUESTA:

Remitirse al Comunicado Nª 2

Oficina de Apoyo Técnico

Gerencia Región Centro