# LICITACION ABREVIADA   N° 24882

Objeto: “Adquisición de bombas sumergibles para pozos de aguas residuales”

Comunicado I

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se realizan las siguientes aclaraciones a las empresas interesadas en cotizar:

Consulta 1) Solicitamos aclaración del siguiente punto:

En Anexo VIII - Especificaciones Técnicas del Suministro apartado "Sistema de Fijación" se hace referencia cito "Las instalaciones actuales tienen pie de pato Flygt (...). El oferente deberá incluir en su propuesta los adaptadores necesarios para acoplar su producto a la instalación existente". Favor de proporcionar los modelos y tamaños de las bombas Flygt actualmente instaladas para asegurar una adecuada compatibilidad con los adaptadores requeridos.

Respuesta 1) Se detallan los equipos actualmente instalados:

Pozo Posta del Cangrejo: dos equipos marca Flygt con Pie 150mm y bombas modelos 3152 y 3153.

Pozo Dunas: dos equipos marca Flygt con Pie 150mm y bombas modelos 3153 y 3140.

Pozo Hook: dos pie de 80 mm para bombas Flygt modelos 3127

Maldonado, 30 de abril del 2024.

Oficina de Licitaciones

OSE UGD - Maldonado