## Artículos solicitados
EQUIPAMIENTO ELECTRICO REFORMA PARA B.C.A.A. COMEDOR Y CIENTÍFICA NP 5005 y NP 5006
Item | Detalle | Cantidad
1 | Extractor caudal 1000m3/h Tipo S&P HCFB/4-250/H ( 220 Volt) | 1
2 | Extractor, caudal minimo 200m3/h TIPO MXVENT TD-250/100 Soler & Palau (220 volt) | 1
3 | Extractores 2.200m3/h c/u. D 30cm. Con sus respectivas protecciones. Tipo Soler & Palau. HCBF250 (1215m3/h) | 2
4 | Extractores 200m3/h (Tipo SILENT200 Soler & Palau) | 2
5 | Extractor con : Motor asincrónico 200v 1400 rp 1/4 hp blindado, apto para trabajar a baja temperatura. | 1
Carcaza en hierro pintada con epoxi alta temperatura
Diámetro 470 mm
Hélice de aluminio
Codo a 90º en acero inoxidable con una tapa que se pueda extraer