## Artículos solicitados
MATERIALES ELECTRICOS REFORMA PARA B.C.A.A. CIENTIFICA NP 5005
Item | Detalle | Cantidad
1 | Barra de distribucion trifasica 63A | 3
2 | Toma corrientes 3 en linea tipo ave "CONATEL" | 18
3 | Toma corrientes shucko tipo ave "CONATEL" | 22
4 | Modulos ciegos tipo ave "CONATEL" | 30
5 | Plaquetas de 3 modulos tipo ave "CONATEL" | 30
6 | Plaquetas de 1 modulos tipo ave "CONATEL" | 15
7 | Cable UTPC AT 6 E | 300 m
8 | Módulos RJ 45 CAT 6E AVE | 10
9 | Interruptor Reloj horario para riel DIN 220 volt | 2
10 | Spot de embutir (pared o techo) para lampara dicroica basculante/movil - 8 cm - zocalo bi.pin incluido- color blanco | 5
11 | Lámpara Led 4 GU 10 | 6
12 | Portalámpara GU 10 | 5
13 | Luces de emergencia | 6
14 | Carteles de salida luminico 220 volt/ bateria | 4
15 | Ducto electrocanal PVC 20 x 15 | 10