LLAMADO A EXPRESION DE INTERÉS:

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE OFICINAS EN 1° SS SEDE CENTRAL M.G.A.P.

- Se llama a expresión de interés para el diseño de un proyecto ejecutivo de acondicionamiento térmico, suministro de equipos y accesorios e instalación conforme al proyecto presentado,  para el primer subsuelo del edificio de la Sede Central del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (M.G.A.P.), sito en la calle Constituyente Nº 1476, de la ciudad de Montevideo.

- El proyecto deberá cumplir los siguientes requerimientos:

- Suministro de equipos, ductos (de ser necesario), cañerías y accesorios, en un plazo menor a 15 días hábiles, una vez adjudicado.

- Canalización de desagües.

- Sistema silencioso.

- Se valorará la reutilización la instalación existente.

- El sistema propuesto no debe alterar la fachada.

- El proyecto deberá prestar especial atención a las actividades que se desarrollan en el recinto y responder a ellas.

- Instalación eléctrica. Se deberá tener en cuenta que el suministro por UTE de energía eléctrica, es en baja tensión, a 230 voltios, trifásico.

- La propuesta y ejecución deberá ser adecuada a las condiciones edilicias existentes pudiéndose recabar toda la información que sea necesaria por los interesados, en la visita establecida de obra.

- Las ofertas presentadas deberán cumplir con la calidad que se exige en la normativa vigente. Se deberán presentar los recaudos necesarios para acreditarla y su debido control por la Administración.

- Se deberá presentar en la oferta un plan de trabajo con la disposición del tiempo de las tareas a realizarse para la ejecución de las obras.

- La obra deberá permanecer en perfectas condiciones de limpieza durante toda su ejecución y al ser entregada, además de su óptimo funcionamiento. Aquellos elementos dañados serán repuestos con cargo al contratista antes de la recepción de la obra.  Supondrá, también, el retiro de los materiales no incorporados a la obra, toda maquinaria, herramientas y elementos auxiliares utilizados, de manera que la obra quede libre de todo elemento ajeno a su específico destino al ser entregada por el Contratista.

- Las obras se ejecutaran los fines de semana y fuera de horario de oficina, y sin trasladar los puestos de trabajo y materiales de estas, por lo que se deberá tener un especial cuidada en proteger y no dañar el equipamiento y los materiales dispuestos en estos.

- VISITA OBLIGATORIA: Viernes 13 de octubre de 2017 a las 11.30 hs.

- Se deberá incluir en la propuesta una GARANTÍA, por escrito:

- Plazo contado a partir de la puesta en funcionamiento y calificación del sistema.

- Deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación del garante.

- Identificación del fabricante o importador del sistema.

- Identificación precisa de los equipos que integran el sistema.

- Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del sistema.

- Domicilio y teléfono de quienes están obligados contractualmente a prestar la garantía.

- Condiciones de reparación del producto con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

- Costos a cargo del adquirente, si los hubiere.

- Lugar y fecha de entrega del producto.

- Será obligatorio ofrecer un servicio de mantenimiento preventivo y post-

venta  fuera del período de garantía que deberá ser prestado por una empresa ubicada en el territorio nacional indicándose su nombre, número de R.U.T., dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, personal de contacto y personal técnico, detallando el costo del mismo a precios vigentes a la fecha de presentación de la oferta.

En caso de falla en el funcionamiento del sistema adquirido, el tiempo de respuesta no será superior a las 12 horas de notificada la empresa mediante comunicación telefónica y correo electrónico que la evidencie. En un plazo de dos días hábiles contados a partir de la respuesta deberá informar a la Unidad de Arquitectura la solución por escrito. Los desperfectos deberán resolverse en un plazo no mayor a los 20 días corridos del reclamo el que podrá postergarse por resolución fundada de la Administración. Será de cargo de la empresa adjudicataria y sin costo alguno para el Ministerio el reemplazo de los equipos durante el tiempo que requiera la reparación.

El primer mantenimiento de los equipos estará a cargo del Instalador del acondicionamiento térmico.

## RECUPERACION AMBIENTAL

El contratista deberá cumplir las normas vigentes en cuanto a Especificaciones Ambientales Generales valorándose en la calidad de la oferta la recuperación ambiental prevista.

# PLAZO

El plazo para el cumplimiento de la propuesta de ejecución de la obra no será mayor a los 15 días hábiles contados del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación.

# ACTO DE APERTURA

El acto de apertura de las ofertas, se llevará a cabo vía electrónica en página www.comprasestatales.gub.uy

## FORMA DE PRESENTACIÓN

Solo se recibirán propuestas en forma electrónica, www.comprasestatales.gub.uy.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta. No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que no contemplen las exigencias indicadas en el presente pliego de condiciones.

En caso de acompañarse documentación, folletos, catálogos, etc., redactados en otro idioma, la Administración podrá exigir, en cualquier momento, su traducción al castellano a costo del oferente.

## CONTENIDO

Las propuestas deberán contener la siguiente documentación:

- Formulario de Datos de la Entidad Oferente, Formulario de Acreditación de Antecedentes y Declaración Jurada (leyes N° 19.196 del 18 de marzo de 2014, Nº 18.104 del 15 de marzo de 2007 y  N° 18.561 del 11 de setiembre de 2009) y la manifestación conforme a la ley Nº 9.739 del 17 de diciembre de 1937 con sus modificaciones introducidas por la ley Nº 17.606 del 10 de enero de 2003 y demás correlativas y concordantes con todos los datos completos,  como se indica en Anexos 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

- Propuesta técnica de acondicionamiento térmico: conteniendo gráficos, memorias, folletos, plazos, cronograma de obra y todo lo aquello que el oferente considere necesario para la comprensión de la propuesta.

El oferente podrá presentar variantes de la propuesta original, si lo considerare pertinente.

- Propuesta económica: rubrado detallando materiales, mano de obra, leyes sociales.

- Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF y en el Capítulo 10.1.del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obras Públicas.

# COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones deberán dirigirse por escrito al Departamento Adquisiciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sito en Constituyente 1476 o al correo electrónico: adquisiciones@mgap.gub.uy.

El M.G.A.P. podrá realizar todas las comunicaciones que estime convenientes vía fax o por correo electrónico conforme a los datos proporcionados por el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) (Arts. 13 y 14 del Decreto Nº 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013). Estas comunicaciones constituyen medios de notificación personales y auténticos y tendrán plena validez a todos los efectos.

El comprobante que emita el fax de haber sido enviada correctamente la comunicación, será prueba suficiente de la notificación, al igual que la constancia de entrega en caso de un correo electrónico.

13. La Administración se reserva el derecho de adjudicar este llamado en forma total o parcial, según determine la Autoridad competente, en mérito a los criterios de evaluación previstos y la disponibilidad financiera del Organismo.

Asimismo, podrá:

a) rechazar todas las ofertas,

b) dividir la adjudicación por razones fundadas entre varios proponentes,

c) no adjudicar algunos de los ítems y

d) adjudicar una cantidad menor del total.

# ANEXO 1. FORMULARIO DE DATOS DE LA ENTIDAD OFERENTE

Llamado a expresión de interés  Nº     / 17 para la contratación del Diseño de un proyecto ejecutivo de acondicionamiento térmico, suministro de equipos y accesorios e instalación conforme al proyecto presentado,  para el primer subsuelo del edificio de la Sede Central del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (M.G.A.P.), sito en la calle Constituyente Nº 1476, de la ciudad de Montevideo.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.T.

FIRMA/S…………………………………………………………………….........................

ACLARACIÓN DE FIRMA/S……………….…………………………..............................

# ANEXO 2. FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES

(Use papel membretado de la empresa que suministra la información.)

Montevideo,  ……    de ……………….. de 2017.

Sres. del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,

Llamado a expresión de interés Nº    /17 para la contratación del Diseño de un proyecto ejecutivo de acondicionamiento térmico, suministro de equipos y accesorios e instalación conforme al proyecto presentado, para el primer subsuelo piso del edificio de la Sede Central del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (M.G.A.P.), sito en la calle Constituyente Nº 1476, de la ciudad de Montevideo.

Presente.

La que suscribe ____________________________________(empresa que suministra la información) ha contratado a la firma ______________________________(empresa que se presenta al llamado) para realizar _________________________________________________________________

(Proyecto ejecutivo de acondicionamiento térmico), de acuerdo al siguiente detalle:

a) Nombre de la razón social de la empresa que suministra la información:_______________________________________________________

b) Lugar y fecha del comienzo del contrato: ______________________________

c) Fecha de finalización del contrato:____________________________________

d) Tipo de contrato: ______________________________________________________

e) Cantidad de equipos instalados: _____________________________________

f) Nombre del referente para ampliar información: __________________________

g) Teléfono del referente: _____________________________________________

h) Correo electrónico:_________________________________________________

i) Evaluación del suministro (encierre en un círculo la opción correcta):

Excelente   -   Muy Bueno -       Bueno -      Regular   -        Malo

Sin otro particular, saludan a Usted atentamente.

________________________________

Firma y contrafirma de Titular o representante legal de la firma

Dicha constancia para ser considerada válida deberá estar en papel membretado de la empresa que suministra la información, firmada por el representante del Organismo Oficial o de la Empresa donde se brindó el servicio, con la debida aclaración de dicha firma, a fin de ser verificado por ésta Oficina.

# ANEXO 3. DECLARACIÓN JURADA

Leyes N° 19.196 del 18 de marzo de 2014, Nº 18.104 del 15 de marzo de 2007 y N° 18.561 del 11 de setiembre de 2009

DECLARACION JURADA.- En la ciudad de  ………………………. a los ………..  días del mes de ………. del año……..,  …….. ……….,  en su calidad de ……………….… de la empresa ………………………….., declara  bajo juramento que en esta empresa:

- Se adoptará todos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos por la ley y su reglamentación evitando poner en peligro grave y concreto la vida, salud e integridad física de sus trabajadores así como que se cumplirá con todo lo establecido en los laudos de los consejos de salarios, convenios colectivos vigentes o decreto del Poder Ejecutivo para la categoría laboral que se trate;

- se ha comenzado a implementar una política tendiente a la promoción y protección de igualdad de derechos y oportunidades desde la perspectiva de género en el marco de las leyes N° 18.104 del 15/3/2007 y N° 18.561 del 11/9/2009.

________________________________

Firma y contrafirma de Titular o representante legal de la firma

# ANEXO 4. PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley N° 9.739 del 17 de diciembre de 1937 con sus modificaciones introducidas por la ley Nº 17.606 del 10 de enero de 2003 y demás correlativas y concordantes.

En la ciudad  …………………. a los ……….. días del mes de ………. del año 20..,  (nombre/s y demás datos personales)……………….,  en caso de resultar autor/es, colaborador/es o productor/es de creaciones en el cumplimiento del contrato objeto de este procedimiento, se manifiesta:

I) Conocer la ley 9.739 del 17 de diciembre de 1937 y sus modificativas, correlativas y concordantes.

III) Ceder libre de obligaciones y gravámenes, en favor del MGAP, quien en tal concepto adquiere, todos los derechos de propiedad intelectual y conexos derivados de las creaciones intelectuales resultantes del cumplimiento del contrato a cuyo llamado se presenta.-

II) Autorizar, en señal de tradición, al MGAP, a ejercer los derechos cedidos a su vista y paciencia, colocándolo en su mismo grado y prelación.-

III) Responder por la existencia y legitimidad de los derechos cedidos.-

IV) Eximir al MGAP de toda responsabilidad resultante por la aplicación, contravención o violación de la norma referida en el cumplimiento del contrato a cuyo llamado se presenta.

V) Autorizar al MGAP a refundar, copiar, extractar, adaptar, compendiar o reproducir en cualquier forma, las creaciones intelectuales referidas.

______________________________

Firma y contrafirma de titular o representante legal del autor

# Footnotes

Artículo 239 CÓDIGO PENAL: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.-