JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

COMPRA DIRECTA Nº 06/18

EXPEDIENTE Nº 971/2018

Montevideo, 08 de marzo del 2018

SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS

| ITEM | UNIDAD | ARTICULO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CORRECTIVO DE 6 CENTRALES TELEFONICAS PARA DISTINTAS OFICINAS DE JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO POR UN PERÍODO DE 6 MESES PRORROGABLE POR 6 MESES MÁS (DETALLES VER ANEXO ADJUNTO) SE DEBE COTIZAR PRECIO MENSUAL |

RECEPCION DE OFERTAS: MIERCOLES 14 DE MARZO DE 2018 HORA 10:00

VIAS DE RECEPCION:

a) en línea, en Web  www.comprasestatales.gub.uy

b) En formato escrito, en sobre cerrado presentado en la Dirección de Administración Carlos Quijano 1316 3er piso (de 09:00 a 17:00 hs)

A) COMUNICACIONES: Todas las comunicaciones o consultas referidas al presente llamado deberán dirigirse a la Dirección de Administración, al correo electrónico a: compras.montevideo@minterior.gub.uy hasta 24 horas antes de la recepción de la oferta.

B) EXIGENCIAS: Requisitos a cumplir:

1) Los precios cotizados deberán ser Crédito SIIF 30  días, a partir de la entrega de la factura conformada. Sil la oferta no lo establece expresamente, se interpretará que el oferente acepta tal condición.

2) Las ofertas deberán cotizarse en MONEDA NACIONAL, precio firme (sin condiciones de especie alguna).

3)La propuesta económica deberá especificarse de la siguiente forma:

a- precio unitario sin impuesto (siempre) + porcentaje de la tasa  impositiva que se aplicará (ej. precio + 22% de I.V.A.).

4) El mantenimiento de oferta deberá ser de 30 días. Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente por igual plazo y así sucesivamente, de no mediar comunicación escrita de lo contrario, o retiro de la propuesta por parte del interesado. Si la oferta no lo establece expresamente, se interpretará que el oferente acepta tal condición.

5) Las ofertas deberán estar firmadas por representantes de la empresa oferente que se encuentren inscriptos en el R.U.P.E. como tales, o bien que presenten al momento de la apertura de la oferta el documento notarial que acredite su representación, con una vigencia de hasta 30 días.

6) A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el R.U.P.E. Registro Único de Proveedores del Estado. Los estados admitidos para ofertar son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) o ACTIVO (Decreto 155/013 de 21/05/2013). Al momento de la adjudicación el oferente deberá estar obligatoriamente en estado ACTIVO en R.U.P.E.

C) FACTORES DE EVALUACION: Los factores que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas, serán los siguientes:

FACTOR 1: PRECIO Aplicable a la propuesta económica, se puntuará en razón a la de menor precio (hasta 70%).

FACTOR 2: ANTECEDENTES: Satisfactorios en prestaciones de similar naturaleza (hasta 30%)

D) ADJUDICACIÓN: La Administración se reserva el derecho de adjudicar a Ofertas que se asimilen a lo solicitado, aceptándose incluso ofertas modificativas o variantes, sin perjuicio de la presentación siempre de la propuesta básica.

E) CONTRATACIÓN: La Contratación de compra regirá a partir de la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

ANEXO

BASES TECNICAS  de los equipos solicitados

A) Una  Central Telefónica con las siguientes características:

- Configuraciones mínimas : 4 líneas troncales

- Extensiones internas mínimas: 16

- Deberá contar con teléfonos operadores

- Deberá contar con teléfonos inteligentes (hasta de 15)

- Numeración de Internos: Se valorara que pueda programarse en el rango 200:299

- Protección Eléctrica: con protección contra corriente transitoria en las entradas de tronco, internos y alimentación CA.

- Alimentación CA: 110 ó 220 Volts, 50 ó 60 Hz.

- Protección de Programación: A través de energía especial se valorara que sea recargable.

- Potencia máxima: 40 W.

- Ante la Falta de Energía: las líneas principales sean acopladas a determinados internos

- Dimensional: Se valorara que las dimensiones se encuentre entre  (230 a 260) x (340 a 390) x  (hasta 120mm).

B) Hasta 4 (Cuatro)  Centrales Telefónica  con las mismas características:

- Configuraciones mínimas : 4 líneas troncales

- Extensiones internas mínimas: 4

- Deberá contar con teléfonos operadores

- Deberá contar con conexión a teléfonos inteligentes  (hasta 4)

- Protección Eléctrica: con protección contra corriente transitoria en las entradas de tronco, internos y alimentación CA.

- Alimentación CA: 110 ó 220 Volts, 50 ó 60 Hz.

- Se valorara ante la Falta de Energía: las líneas principales sean acopladas a determinados internos

C) Una Central Telefónica  con las mismas características:

- Configuraciones mínimas : 8 líneas analógicas (se valorara escalabilidad)

- Extensiones internas mínimas: 8 internos digitales (se valorara escalabilidad)

- Extensiones internas mínimas: 8 internos analógicos (se valorara escalabilidad

- Deberá contar con identificador de llamadas

- Deberá contar con correo de voz

- Deberá contar con 4 teléfonos “Ejecutivos” (display LCD, mínimo de 36 teclas programables y manos libres)

- Se valorara protección eléctrica: con protección contra corriente transitoria en las entradas de tronco, internos y alimentación CA.

- Alimentación CA: 110 a 220 Volts, 50 ó 60 Hz.

CONDICIONES DEL SERVICIO

Los servicios ofrecidos deben cumplir con las siguientes características:

- El servicio de mantenimiento integral y correctivo  de las mismas lo realizará la Empresa Adjudicataria, sin costo para el arrendador, esto implica la reparación que pueda necesitar cada equipo, la mano de obra necesaria, al igual que los insumos requeridos para el normal funcionamiento.

- Durante todo el período del arrendamiento se deberá brindar un servicio de soporte on-site para el equipamiento arrendado; la Empresa establecerá los métodos y formas (teléfono, e-mail, web, etc.) que se utilizará para atender y recibir todas las solicitudes de asistencia técnica. La empresa recibirá en forma EXCLUSIVA todas las solicitudes de asistencia técnica desde Sección Teléfonos o la dependencia que se designe (previa notificación).-

- El oferente DEBERÁ presentar tres propuestas, una que establezca la respuesta para reparar los equipos para días y horas hábiles (lunes a viernes de 08:00 a 19:00), otra para el horario de 08:00 a 19:00 de lunes a domingos y una tercera que contemple el service en régimen de 24x7. en los tres casos se debe considerar feriados (laborables y no laborables).

- Luego que la Empresa reciba la solicitud de asistencia técnica, dispondrá de hasta 4 (cuatro) horas para encontrar una solución alternativa que permita al usuario final continuar utilizando los servicios de la central, y la solución definitiva dentro de las 24 horas. REQUISITO EXCLUYENTE

- Este servicio deberá ser permanente, por tal razón ante el mal funcionamiento de uno de los equipos y al no poder solucionar dicho desperfecto, la empresa en el plazo máximo establecido (punto 4) deberá sustituirlo por un equipo de igual características técnicas.

- las asistencias técnicas se cumplirán dentro del Departamento de Montevideo.La empresa adjudicataria deberá prestar un SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO a cada uno de los equipos durante el período del contrato, sin costo adicional; que permitan su correcto funcionamiento, durante el período de vigencia del contrato.

- También deberá realizar una capacitación de funcionamiento y configuración del equipo a los funcionarios del primer nivel.

- Se deja constancia que todos los movimientos de los equipos, tanto de la Dependencia hacia el exterior o viceversa correrá por parte de la empresa arrendadora.

- LA INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INSUMOS SERÁN POR CUENTA DE LA EMPRESA OFERENTE.

- Consideraciones adicionales:

Las ofertas, salvo en aquellos aspectos técnicos en que se utilizan universalmente aceptados vocablos en inglés, deberán ser realizadas en idioma español así como toda la información inherente a la propuesta.

No se tendrán en cuenta las ofertas que no cumplan con los requisitos que anteceden.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº___/___       LIC. ABREVIADA Nº___/____            LIC. PUBLICA Nº___/___

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA _____________________________________________________________

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA  _____________________________________________________________

R.U.T. _______________________________________________________________________

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONTRATACION: CALLE ___________________________________________________ Nº ________________ LOCALIDAD _____________________________ PAIS _________________________________ CODIGO POSTAL _________________ TELEFONO _______________ FAX _______________ E-MAIL ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO, Y EN PARTICULAR CON EL INCISO 04 - MINISTERIO DEL INTERIOR -Y ESTAR INSCRIPTO EN EL R.U.P.E.

Firmo la Oferta que acompaña al presente, en mi condición de representante validado ante el RUPE, de la Empresa Oferente:

FIRMA _____________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA ______________________________________________________