**SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y SU INSTALACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS Y LABORATORIO DE TELEVISIÓN DIGITAL DEL MIEM**

**Ítems a cotizar:**

Se deberá cotizar acuerdo a los siguientes requisitos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Especificaciones** | **Cantidad** |
| **1 - Equipo de**  | Especificaciones mínimas:• 24000 BTU. Sistema Split Inverter• Temperatura regulable: min.16º - max.30º• Control remoto con termómetro digital• Frío-Calor• Refrigerante R410A• Función OSCILACIÓN • Función SMART• Función SUPER• Función DRY / DESHUMIFICADOR• Doble sensor de temperatura: En panel interno y control remoto• Función TEMPERATURA AQUÍ | 1 |
| **2 –Servicio de instalación del equipo suministrado** | Se deberá realizar inmediatamente el servicio de instalación del equipo suministrado en el local del CDC ubicado en el LATU e incluir los soportes y materiales necesarios para ello.Se deberá especificar si este servicio tiene costo adicional. | 1 |

**Cotización:**

Se deberán cotizar los ítems solicitados en pesos uruguayos, discriminando los impuestos. En el caso de que los impuestos no se discriminen se asumirá que el precio cotizado los incluye.

Para tener más elementos para la cotización, los proveedores podrán realizar una visita al lugar, la cual se coordinará oportunamente.

**Garantía:**

La garantía deberá cubrir por lo menos un año desde la entrega del equipo suministrado. Se debe especificar plazo y condiciones.

**Manuales:**

Todos los equipos deberán contar con sus respectivos manuales o folletos explicativos.

**Plazo de entrega:**

El suministro será entregado en un plazo máximo de 30 días contado desde el día de comunicada la Orden de Compra a la empresa adjudicataria. Se debe aclarar el plazo concreto.

La entrega se deberá coordinar con Secretaría de MIEM Dinatel al teléfono 2840 1234 interno 5110.

**Cuadro de Cumplimiento:**

La empresa oferente deberá incluir en su oferta, en forma obligatoria, el siguiente cuadro de Cumplimiento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ítem 1** | **Ítem 2** |
| **Especificaciones**  | Cumple/ No cumple | Cumple/ No cumple |
| **Garantía** | Cumple/ No cumple | Cumple/ No cumple |
| **Plazo de entrega** | Cumple/ No cumple | Cumple/ No cumple |
| **Manuales** | Cumple/ No cumple | ------------------------ |