**Compra Directa N° 790/2018**

**Instalación de 3 nuevos puestos de red**

Instalación de 3 nuevos puestos de red en consultorios ubicados en el hall de entrada del Hospital de Maldonado.

La tarea implica:

* Colocación de ductos en paredes fijados con tornillos
* Tendido de cables UTP
* Patcheo y fijación de cajas de conexión RJ45 externas en pared de cada consultorio con tornillos
* Patcheo en patchera de rack.

Todos los insumos necesarios para el trabajo: ductos, cable UTP y cajas de conexión serán suministrados por el Hospital. Solo deben proveer 3 patch-cord para conectar la patchera al switch en rack.