DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

# SECTOR 3 – MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

Montevideo, 	13 JUN. 19

# INVITACIÓN

# La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | APERTURA ELECTRÓNICA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 261/19 “INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA” | 25 JUN. 2019 | 10:00 |

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

1.4 El oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”.

-Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).

Para aquellos ítems que se dividen en subítems, es decir que se solicita determinada cantidad con ciertas características y otras cantidades con características diferentes, se deberá cargar un subítem acorde a lo solicitado precedentemente y repetir la totalidad del procedimiento para cargar cada subítem restante, indicando en el campo “Variación” Subítem 1, Subítem 2 y así sucesivamente.

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

EL OFERENTE  SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.

EL OFERENTE PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

SÓLO SE ACEPTARAN CATÁLOGOS ON-LINE.

1.5 En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto, se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. (Indicarlo en el campo Variación)

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la Administración  interpretará que ese precio rige para la modalidad solicitada.

- Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:

Certificado Único del Banco de Previsión Social.

Certificado Único de la Dirección General Impositiva.

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA: (Indicarlo en el campo Observación):

3.1  Deberá ser de 90 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS:

4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.

4.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

4.3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

5. PLAZO DE ENTREGA: (Indicarlo en el archivo campo Observación)

5.1. El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.

5.2. Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:

6.1 Formulario de identificación del oferente que se adjunta en el Anexo II.

6.2 En el caso de aquellos materiales como Reactivos, Equipos Médicos, Equipos y Materiales para diagnostico químico o biológico, dispositivos terapéuticos y otros materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá  presentarse:

a) Certificado de Registros y Autorización de Venta de Productos Médicos; y

b) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado.

Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.

(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá dejar constancia de ello.)

6.3. Comprobante de haber presentado las muestras de todos los ítems requeridos, en el ANEXO I (NOTA II).

6.4. Catálogos on-line, solicitados en el ANEXO I (NOTA III).

7. MORA: Las partes pactan la mora automática.

8. ADJUDICACIÓN:

8.1 La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes.

9. MULTA:

9.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

9.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las condiciones de los catálogos, las muestras o las especificaciones técnicas tenidas  en  cuenta  para  la adjudicación, o la falta de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050 , dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en la DNSFFAA,  a favor  del adjudicatario,   sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda por el saldo no cubierto.

d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único  de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

ANEXO I - CDA 261/19:

| ÍTEM | CÓDIGO ACCE | DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ACCE | DETALLES ACCE | CANT. HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29904 | CAJA PARA ESTERILIZAR MATERIAL QUIRÚRGICO | VARIANTE: LARGO X ANCHO X ALTO, MEDIDA VARIANTE: GENÉRICA, UNIDAD VARIANTE: CM X CM X CM | 2 | UNIDAD | MEDIDAS 25,4 X 15,2 X 1,9 +/-2CM. UN PISO. TIENE QUE SER AUTOCLAVABLE Y TENER PLANCHAS DE SILICONA PARA AJUSTE DE INSTRUMENTAL. |
| 2 | 19686 | MONTURA DE PRUEBA | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: ADULTO | 1 | UNIDAD | MEDIA MONTURA REGULABLE. |
| 3 | 46645 | CAJA DE PRUEBA (PROBINES) PARA OFTALMOLOGÍA | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | CAJA COMPLETA (266 PROBINES +/- 10) EL ARO DEBE SER DE METAL. |
| 4 | 69347 | PRISMA DE FRESNEL | VARIANTE: DIOPTRIA, MEDIDA VARIANTE: 2 | 3 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 5 | 69347 | PRISMA DE FRESNEL | VARIANTE: DIOPTRIA, MEDIDA VARIANTE: 4 | 4 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 6 | 69347 | PRISMA DE FRESNEL | VARIANTE: DIOPTRIA, MEDIDA VARIANTE: 6 | 2 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 7 | 69347 | PRISMA DE FRESNEL | VARIANTE: DIOPTRIA, MEDIDA VARIANTE: 10 | 2 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 8 | 69347 | PRISMA DE FRESNEL | VARIANTE: DIOPTRIA, MEDIDA VARIANTE: 12 | 2 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 9 | 69347 | PRISMA DE FRESNEL | VARIANTE: DIOPTRIA, MEDIDA VARIANTE: 15 | 1 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 10 | 21224 | TRÉPANO (USO OFTALMOLÓGICO) | VARIANTE: MEDIDA, MEDIDA VARIANTE: 8, UNIDAD VARIANTE: MM | 2 | UNIDAD | PARA INJERTO DE CÓRNEA SET QUE INCLUYE TRÉPANO DONANTE Y TRÉPANO RECEPTOR CORRESPONDIENTE. |
| 11 | 18528 | CUCHILLETE USO OFTALMOLÓGICO | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: 15° | 100 | UNIDAD | DESCARTABLE |
| 12 | 18528 | CUCHILLETE USO OFTALMOLÓGICO | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: 2.8 MM | 70 | UNIDAD | DESCARTABLE |
| 13 | 21148 | TIJERA PARA CÓRNEA | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: GENÉRICA | 2 | UNIDAD | MODELO CASTROVIEJO CURVA UNIVERSAL LARGO DE CUCHILLAS 11MM +/- 2MM. |
| 14 | 60653 | PINZA BONN DE TITANIO PARA CÓRNEA | VARIANTE: TAMAÑO, MEDIDA VARIANTE: GENÉRICA, UNIDAD VARIANTE: MM | 1 | UNIDAD | PINZA FINE RECTA, TITANIO DIENTES 0,12MM. |
| 15 | 69140 | BISTURÍ CRESCENTE | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: ANGULADO - 2.2 MM | 70 | UNIDAD | DESCARTABLE. ANCHO +/- 0,2MM. |
| 16 | 906 | RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON TAPA | VARIANTE: CAPACIDAD, MEDIDA VARIANTE: 25, UNIDAD VARIANTE: L | 1 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 17 | 906 | RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON TAPA | VARIANTE: CAPACIDAD, MEDIDA VARIANTE: 29, UNIDAD VARIANTE: L | 2 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 18 | 906 | RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON TAPA | VARIANTE: CAPACIDAD, MEDIDA VARIANTE: 12, UNIDAD VARIANTE: L | 3 | UNIDAD | ----------------------------------- |
| 19 | 66012 | SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 10-0 | VARIANTE: AGUJA, MEDIDA VARIANTE: STC-6 | 24 | UNIDAD | (AZUL) AGUJA CURVA ESPATULADA CIF 4 1/4 CIRC. 1,30CM. |
| 20 | 19849 | PAPEL REGISTRADOR | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: REFRACTÓMETRO | 100 | ROLLO | ANCHO ENTRE 56 Y 57MM. |
| 21 | 29091 | REPUESTO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA - USO OFTALMOLÓGICO | VARIANTE: TIPO DE VEHÍCULO, MEDIDA VARIANTE: GENÉRICA | 4 | UNIDAD | BOMBITA SL 6V PARA LÁMPARA DE HENDIDURA MODELO TOPCON SL 1E. |
| 22 | 71485 | LENTE DE 4 ESPEJOS -USO OFTALMOLÓGICO | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | LENTE QUIRÚRGICO DE GONIOSCOPÍA PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA MICROINVASIVAS. AUTOCLAVABLE. |
| 23 | 60578 | PUNCH PARA MEMBRANA DE DESCEMET | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | PUNCH KELLY PARA CIRUGÍA DE GLAUCOMA. CORTE DE 1MM +/- 0,25MM. |
| 24 | 17480 | BLEFAROSTATO | VARIANTE: GENÉRICA | 2 | UNIDAD | DE BARRAQUER TAMAÑO ADULTO. |
| 25 | 66928 | CÁNULA SUBTENON | VARIANTE: CALIBRE, MEDIDA VARIANTE: 19, UNIDAD VARIANTE: GAUCHE | 2 | UNIDAD | CURVA. UN ORIFICIO. FRONTAL. |
| 26 | 19988 | PINZA DE CAMPO TIPO BACKHAUS | VARIANTE: LONGITUD, MEDIDA VARIANTE: 9, UNIDAD VARIANTE: CM | 10 | UNIDAD | (+/- 2CM) |
| 27 | 71484 | PINZA MC PHERSON PARA LENTE INTRAOCULAR | VARIANTE: GENÉRICA | 3 | UNIDAD | LARGO DE PLATAFORMA DE AJUSTE 10MM +/- 2MM. |
| 28 | 19977 | PINZA CONJUNTIVA SIN DIENTES | VARIANTE: GENÉRICA | 2 | UNIDAD | RECTA. |
| 29 | 15700 | ANSA DE CRISTALINO | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | ANCHO DE 4MM +/- 1MM. PUNTA CON SIERRA. |
| 30 | 69341 | BLEFAROSTATO DE LIEBERMAN | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | TAMAÑO ADULTO. |
| 31 | 14181 | LUPA | VARIANTE: AUMENTOS, MEDIDA VARIANTE: 10X | 1 | UNIDAD | DE MANO PARA BAJA VISIÓN CON LUZ INCLUÍDA. |
| 32 | 14181 | LUPA | VARIANTE: AUMENTOS, MEDIDA VARIANTE: 8X | 1 | UNIDAD | DE MANO PARA BAJA VISIÓN CON LUZ INCLUÍDA. |
| 33 | 14181 | LUPA | VARIANTE: AUMENTOS, MEDIDA VARIANTE: 6X | 1 | UNIDAD | DE MANO PARA BAJA VISIÓN CON LUZ INCLUÍDA. |
| 34 | 14181 | LUPA | VARIANTE: AUMENTOS, MEDIDA VARIANTE: 4X | 1 | UNIDAD | DE MANO PARA BAJA VISIÓN CON LUZ INCLUÍDA. |
| 35 | 14181 | LUPA | VARIANTE: AUMENTOS, MEDIDA VARIANTE: 2X | 1 | UNIDAD | DE MANO PARA BAJA VISIÓN CON LUZ INCLUÍDA. |
| 36 | 65524 | ATRIL DE ACRÍLICO | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | AYUDA NO ÓPTICA PARA PACIENTES CON BAJA VISIÓN. |
| 37 | 6595 | TELESCOPIO | VARIANTE: DIÁMETRO OBJETIVO, MEDIDA VARIANTE: 12, UNIDAD VARIANTE: MM | 1 | UNIDAD | MODELO GALILEO, MANUAL 4 X 12 |
| 38 | 11521 | LÁMPARA DE MESA | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | C/ BRAZO ARTICULADO, C/LUZ FRÍA. |
| 39 | 6735 | LÁMPARA DE PIE | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | C/ BRAZO ARTICULADO, C/LUZ FRÍA. |
| 40 | 75682 | MAGNIFICADOR ELECTRÓNICO TIPO MOUSE | VARIANTE: PARA USO EN, MEDIDA VARIANTE: COMPUTADOR | 1 | UNIDAD | AYUDA ELECTRÓNICA PARA BAJA VISIÓN. |
| 41 | 75682 | MAGNIFICADOR ELECTRÓNICO TIPO MOUSE | VARIANTE: PARA USO EN, MEDIDA VARIANTE: TELEVISOR | 1 | UNIDAD | AYUDA ELECTRÓNICA PARA BAJA VISIÓN. |
| 42 | 14663 | LENTE DE CONTACTO | VARIANTE: TIPO, MEDIDA VARIANTE: GENÉRICA | 12 | PAR | TERAPÉUTICO. |
| 43 | 8129 | OPTOTIPO | VARIANTE: GENÉRICA | 2 | UNIDAD | 1 UNIDAD - VISIÓN ESCALA LOGARÍTMICA PARA CERCA (PARA BAJA VISIÓN) |
|  |  |  |  |  |  | 1 UNIDAD - VISIÓN ESCALA LOGARÍTMICA PARA LEJOS (PARA BAJA VISIÓN) |
| 44 | 20326 | ROLLO ECODOPPLER BLANCO Y NEGRO | VARIANTE: GENÉRICA | 12 | UNIDAD | PAPEL PARA ECÓGRAFO TIPO FOTOGRÁFICO PARA IMPRESORA SONY BLANCO Y NEGRO MARCA SONY ORIGINAL TIPO UPP 110S. |
| 45 | 75685 | FILTRO TERAPÉUTICO DE ALTO CONTRASTE | VARIANTE: GENÉRICA | 4 | PAR | 1 PAR - 400 nm |
|  |  |  |  |  |  | 1 PAR - 450 nm |
|  |  |  |  |  |  | 1 PAR - 511 nm |
|  |  |  |  |  |  | 1 PAR - 525 nm |

NOTA I: SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

NOTA II: Se deberá entregar MUESTRAS DE LOS ÍTEMS 13, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 y 45 en la División Abastecimientos, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. Teléfono: 2487 66 66  int. 1518.

NOTA III: CATÁLOGOS ON LINE, DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42 y 43.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS: Hasta el día anterior a la apertura de ofertas.

Los proveedores que no sean adjudicatarios, tendrán un plazo de 15 días para el retiro de muestras y/o catálogos, coordinado en sección Gestión de Stock de la División Abastecimientos de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.

Teléfono: 2487 66 66 int. 1516, de lo contrario se realizará el descarte de las mismas.-

CONSULTAS TÉCNICAS: Policlínica de Oftalmología,  Dra. Patricia Escudero y Lic. Ma. Elena Benítez, lunes de 12:00 a 16:00 hs., miércoles de 08:00 a 14:00 hs., jueves de 13:30 a 15:00 hs. y viernes de 08:00 a 12:00 hs. Celular: 099 293 172 / 099 836 370.   E-mail: paraflor2@hotmail.com.uy /mariebere@gmail.com

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

División Adquisiciones - Sector 3 - Av. 8 de Octubre 3050.-

Horario: 08:00 a 14:00 hs. Teléfono: 2487 6666 Int. 2520 Mail: vgonzalez@dnsffaa.gub.uy

SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy

Saluda a Usted atentamente,

El  Jefe de la División Adquisiciones

Coronel	    LUCE FIRMA

Héctor J. Casaretto

HJC/hr

ANEXO II – FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ______________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado CDA Nº 261/19 INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: …………………………………………………………………………………..

ACLARACIÓN: …………………………………………………………………………….

CI.: …………………………………………………………………………………………..