| PEDIDO SECCIONAL Nº | 5403 | FECHA: | 10/04/2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTINO: | Varadero Carmelo | REMITIR A: | Oficina Central |

DETALLE DE LA SOLICITUD:

Se solicita cotización para el desmontaje y demolición de dos edificios linderos que conforman un único galpón donde se encuentra la carpintería de Varadero Carmelo.

Ítem 1:

Desmontaje de techos y aberturas de ambos edificios, todos los materiales re utilizables serán recuperados y acopiados de forma ordenada para preservar los mismos, en el lugar que indique la jefatura del Varadero.

Ítem 2:

Demolición de los muros y de la estructura de ambos galpones, limpieza de la zona y vertido de los escombros en el lugar que indique la jefatura de Varadero (dentro del mismo predio), se deberá separar los materiales peligrosos y contaminantes, (ej. tubos fluorescentes, Fibrocemento, vidrios) Los mismos se depositaran donde la DNH lo indique.

Es excluyente la visita de las instalaciones antes de cotizar, la misma será registrada por la jefatura de Varadero Carmelo.

Una vez adjudicado y antes de comenzar los trabajos la empresa debe realizar la Visita al lugar con un Técnico Prevencioncita para la elaboración de un plan de trabajo y seguridad, donde se indiquen los procedimientos a utilizar, las señalizaciones de seguridad, cartelería, etc.

En caso de corresponder la realización trámites ante los organismos de control (Intendencia, BPS, etc.), deberán ser realizados por la empresa.

La empresa debe contar con herramientas y maquinaria adecuada para tal fin, que cumplan con las normas de seguridad. Las cuales deberá describir en la cotización.

El edifico queda vacío ante del inicio de las obras ya que tanto la maquinaria como las herramientas serán removidas por personal de Hidrografía.

Especificar:	Mantenimiento de oferta

Si los precios cotizados incluyen el IVA

Plazo de entrega

SE SUGIERE COTIZAR VÍA WEB, A TRAVES DE LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES www.comprasestatales.gub.uy

EN LA MISMA  ENCONTRARÁ EL INSTRUCTIVO COMO OFERTAR EN LÍNEA, ASÍ COMO CARGAR VARIAS OPCIONES PARA UN MISMO ITEM (EJ: PARA FORMA DE PAGO CONTADO) PUDIENDOLAS DIFERENCIAR UTILIZANDO EL CAMPO VARIACIÓN.

POR CONSULTAS: 2903 1111 - compras@acce.gub.uy

Por consultas dirigirse a: Mauro Toledo 29157933 Int 20106

Las empresas que cotizan por crédito, a través del SIIF, deberán estar inscriptas en el RUPE.