| PEDIDO SECCIONAL Nº | 5223 | FECHA: | 20/06/19 |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTINO: | AREA GESTION VIAS NAVEGABLES | REMITIR A: | GVN |

DETALLE DE LA SOLICITUD:

Ítem 1: Cantidad 6

1 a): 4 cajas de 4 unidades c/u térmica trifásica 25 amp.

1 b): 2 cajas de 6 unidades bifásicas (2 polos) 25 amp.

Ítem 2: Cantidad 3

3 cajas de 4 unidades c/u térmica trifásica 32 amp.

Ítem 3: 6 diferenciales trifásicos 40 amp (4 polos 30mA resistencia corriente 40 amp).

Ítem 4:  2 cajas de 6 unidades bifásicas (2 polos) 16 amp.

Ítem 5: Cantidad 32

5 a): 16 lámparas led espiral 60 w ò 80 w (culote grande – tornillo grande).

5 b): 16 lámparas led espiral 60 w ò 80 w (culote chico – tornillo chico).

Ítem 6: 2 focos exterior cuadrados led 150 w ò 160 w.

Ítem 7: 2 cajones exterior para 6 elementos (cajones grales para 6 térmicas).

Ítem 8: 200 mts cable bajo goma 2 x 1 mm.

Ítem 9: 200 mts cable bajo goma 2 x 2 mm.

Ítem 10: 200 mts cable bajo goma 3 x 2 mm.

Ítem 11: 200 mts cable bajo plástico 2 x 1 mm.

Ítem 12: 200 mts cable bajo plástico 2 x 2 mm.

Item 13: 200 mts cable auto 1 mm.

Especificar:	Mantenimiento de oferta

Si los precios cotizados incluyen el IVA

Plazo de entrega

Por consultas dirigirse a: Alfredo Burone Tel: 4542 2513

Entrega: Coordinar con Mauro Toledo Tel: 29157933 interno 20106

Las empresas que cotizan por crédito, a través del SIIF, deberán estar inscriptas en el RUPE.