Compra Directa Nro. 847/2019

Reparación de Aire Acondicionado

**Ítem nro. 1:** Equipo Airway de 9.000 BTU

Realizar ajuste de carga de gas refrigerante

**Ítem nro. 2:** Equipo Panavox de 12.000 BTU

Realizar ajuste de carga de gas refrigerante

**Ítem nro. 3:** Equipo Airway de 9.000 BTU

Realizar reparación de la perdida de gas, vacío y carga del mismo.