ESTUDIO DE MERCADO

N.º 09/2019

SERVICIO:  FARMACIA

Montevideo, 19 de Noviembre de 2019

LLAMADO A PRECIO  -ESTUDIO DE MERCADO

- SE SOLICITA: cotización   de

| ÍTEM | CANT. | UNID. MEDIDA | DESCRIPCIÓN | Precio unit. s/imp. | IVA | Precio unit. c/imp. | Precio total c/imp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | UND | HELADERAS TIPO VITRINA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS. UNA PARA FARMACIA AMBULATORIA Y OTRA PARA DEPOSITO. ESPECIFICACIONES: -SISTEMA DE PUERTA TRANSPARENTE CON VIDRIOS DOBLES O TRIPLES TRATADOS CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE. -TEMPERATURA AJUSTABLE ENTRE 2ºC Y 8ºC, CON SENSOR EN LA SOLUCIÓN DE DIATERMIA, PARA QUE SE INDIQUE LA TEMPERATURA EXACTA DEL PRODUCTO ALMACENADO. -AISLAMIENTO TÈRMICO PREFERENTEMENTE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD LIBRE DE CFC CON UN ESPESOR EN EL ENTORNO DE 70 MM. -PAREDES DE ACERO INOXIDABLE O MATERIAL LAVABLE. -FLUJO DE AIRE INTERNO PARA MANTENER LA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÀMARA. -DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO PREPROGRAMADO. -SE VALORA LA EXISTENCIA DE DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ENFRENTAMIENTO COMPUESTO POR DOS COMPRENSORES DE FUNCIONAMIENTO DE UNO DE LOS EQUIPOS O PARTES DE ESTE SE MANTENGA LA TEMPERATURA NORMAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CON SEÑAL DE AVISO EN CASO DE FALLA DE FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER SISTEMA. -PANEL FRONTAL CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. -ALARMA SONORA Y VISUAL CON BOTÓN SILENCIADOR. -LUZ INTERIOR DE LED -SOPORTE FIJO O RUEDAS CON FRENO -4 O 5 ESTANTES. -ESPECIFICAR PERIODO DE GARANTÍA. |  |  |  |  |

- FORMA DE COTIZAR:  Los precios deberán cotizarse:

- Precios unitarios por ítem.

    - Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en     forma separada.

    - Los oferentes podrán proponer variantes

- ACLARACIONES:

- Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca  u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

- Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

- PRESENTAR   CON LA  OFERTA NUMERO DE RUT

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas podrán presentarse por fax, o email,  el número de solicitud de precios de referencia . Se informa que se pueden entregar las cotizaciones personalmente en Compras ó vía fax, tel. 27068653 – 27073329-

e-mail:

compras.pereirarossell@asse.com.uy

- PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA HASTA : 22/11/2019

- HORA: 14:30 HS.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DIAS

- FORMA DE PAGO :  SIIF

AL MOMENTO DE COTIZAR SE DEBERÁ ACLARAR FORMA DE PAGO

- S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera): plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

NOTA: EN CASO DE NO COTIZAR O NO POSEER LO SOLICITADO,

SE AGRADECE ENVIAR NEGATIVO.

ANEXO

DECLARACIÓN JURADA CON VÍNCULO SEGÚN ART.46 - TOCAF

Quien suscribe _____________________________, C.I.: ______________ en mi calidad de ______________ de la empresa _____________________(detallar si es unipersonal, SA, etc) RUT___________________ en razón de lo establecido en el Art 487 numeral 1) de la Ley 15.903 y a efectos de poder ser considerado oferente válido en __________________________, (detallar procedimiento CD) declara bajo juramento no haber participado en el proceso de adquisición de la referida compra.

Firma: ______________________

Fecha: ______________________