**

***DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.***

***DIVISIÓN ADQUISICIONES***

***SECTOR 3 – MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO***

*Montevideo,* ***02/JUL/2020.-***

***INVITACIÓN***

*La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento que a continuación se detalla:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PROCEDIMIENTO*** | ***APERTURA ELECTRÓNICA*** | ***HORA*** |
| * ***COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 240/20***

***“INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA”*** | ***09/07/2020*** | ***10:00*** |

***CONDICIONES GENERALES***

***Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado.***

1. ***PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:***
	1. *Deberá cotizarse obligatoriamente en línea:* [*www.comprasestatales.gub.uy*](http://www.comprasestatales.gub.uy)*.*
	2. *No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.*
	3. *Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.*
	4. *El oferente deberá ingresar en línea lo que a continuación se detalla:*

***- Campo “Cantidad ofertada.”***

***-Campo “Precio Unitario” sin impuesto.***

***-Campo “Impuestos”.***

***-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”.***

***-Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.***

***En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).***

***-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.***

***Para aquellos ítems que se dividen en subítems, es decir que se solicita determinada cantidad con ciertas características y otras cantidades con características diferentes, se deberá cargar un subítem acorde a lo solicitado precedentemente y repetir la totalidad del procedimiento para cargar cada subítem restante, indicando en el campo “Variación” Subítem 1, Subítem 2 y así sucesivamente.***

***EL OFERENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.***

*EL OFERENTE PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO, EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.*

* 1. *En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto, se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.*
1. ***FORMA DE COTIZACIÓN:***
	1. *Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:*
	2. *Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura. (Indicarlo en el campo Variación)*
* ***Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago,*** *la Administración interpretará que ese precio rige para la modalidad solicitada.*
* ***Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:***

***Certificado Único del Banco de Previsión Social.***

***Certificado Único de la Dirección General Impositiva.***

1. ***MANTENIMIENTO DE OFERTA:*** *(Indicarlo en el campo Observación):*
	1. *Deberá ser de 90 días.*
	2. *Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.*
	3. *Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que haya sido adjudicado el llamado, los oferentes quedan igualmente obligados al mantenimiento de las ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, lo que deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo original.*
2. ***AJUSTES DE PRECIOS:***
	1. *Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualesquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.*
	2. *No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.*
	3. *No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.*
3. ***PLAZO DE ENTREGA:*** (*Indicarlo en el archivo campo Observación)*
	1. *El Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.*
	2. *Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.*
4. ***DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:***
	1. *Formulario de identificación del oferente que se adjunta en el Anexo II.*
5. ***PLAZO DE EJECUCIÓN:***
	1. *El plazo de ejecución de la presente compra será de 12 meses a partir de su adjudicación.*
6. *MUESTRAS:*
	1. *Deberán ser presentados conforme al ANEXO I (Nota III)*
7. *MORA: Las partes pactan la mora automática.*
8. ***ADJUDICACIÓN:***
	1. *La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes, debiendo los ítems 10 y 11 ser adjudicados al mismo oferente.*
9. *MULTA:*
	1. *Perfeccionando el contrato, el adjudicatario queda obligado a cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.*
	2. *El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:*
10. *Para incumplimientos derivados de que lo entregado no reúna las condiciones de las muestras o las especificaciones técnicas tenidas en cuenta para la adjudicación, o la falta de entrega dentro de los plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de la contratación, a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.*
11. *Las multas impuestas deberán ser abonadas en la Sección Tesorería de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de Octubre 3050 , dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.*
12. *Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el cobro podrá hacerse efectivo sobre los créditos de cualquier naturaleza registrados en la DNSFFAA, a favor del adjudicatario, sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda por el saldo no cubierto.*
13. *Las multas que se impongan por incumplimiento serán sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse para proceder a la suspensión o eliminación del adjudicatario del Registro Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera aplicar la Administración.*
14. *No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas a juicio de la Administración.*

***ANEXO I - CDA 240/20:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ÍTEM*** | ***CÓDIGO ACCE*** | ***DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ACCE*** | ***DETALLES ACCE*** | ***CANT. HASTA*** | ***UNIDAD*** | ***OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS*** |
| *1* | *28556* | *SOLUCIÓN ID PARA CLASIFICACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO* | ***VARIANTE:*** *TIPO,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *DILUYENTE 1* | *1* | *LITRO* | *SOLUCIÓN DE BROMELINA* |
| *2* | *28556* | *SOLUCIÓN ID PARA CLASIFICACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO* | ***VARIANTE:*** *TIPO,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *DILUYENTE 2* | *40* | *LITRO* | *'COMPATIBLE CON TARJETA TÉCNICA EN GEL PRUEBA LISS/COOMBS, LAS QUE ACTUALMENTE SON ADQUIRIDAS MEDIANTE EL* ***LLAMADO DE UCA 2/17 ÍTEM 231****.* |
| *3* | *56912* | *PUNTERO PARA PIPETA AUTOMÁTICA* | ***VARIANTE:*** *VOLUMEN,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *GENÉRICA,* ***UNIDAD VARIANTE:*** *UL* | *10.000* | *UNIDAD* | *ADAPTABLE A PIPETAS EXISTENTES ID PIPETOR FP6* |
| *4* | *32682* | *REACTIVO EN TARJETA TÉCNICA EN GEL- VARIANTE DE ANTÍGENO D* | ***VARIANTE:*** *GENÉRICA* | *50* | *UNIDAD* | *VARIANTE DÉBIL (D-WEAK)* ***UNIDAD = 1 ML*** |
| *5* | *33926* | *TUBO DE EXTRACCIÓN P/ HEMOGRAMA TAPA VALVULADA* | ***VARIANTE:*** *CAPACIDAD,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *3,* ***UNIDAD VARIANTE:*** *ML* | *5.000* | *UNIDAD* |  *+/- 0,5ML* |
| *6* | *42080* | *FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA SANGRE DESPLAMATIZADA - PEDIÁTRICO* | ***VARIANTE:*** *LEUCODEPLECCIÓN,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *3 O MAYOR,* ***UNIDAD VARIANTE:*** *LOG* | *25* | *UNIDAD* | *KIT COMPUESTO POR: FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA SANGRE DESPLAMATIZADA CON BOLSA SATÉLITES PEDIÁTRICAS* |
| *7* | *38714* | *LIGADURA ELÁSTICA* | ***VARIANTE:*** *GENÉRICA* | *30* | *UNIDAD* | *LIGADURA DE CINTA ELÁSTICA REGULABLE* |
| *8* | *3036* | *PELOTA DE GOMA* | ***VARIANTE:*** *TAMAÑO,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *100* | *30* | *UNIDAD* | *OBJETO DEL TAMAÑO DE LA PALMA DE LA MANO Y DE MATERIAL QUE OFREZCA RESISTENCIA ADECUADA PARA QUE MEDIANTE SU COMPRESIÓN Y DILATACIÓN AYUDE A MEJORAR EL FLUJO EN LA EXTRACCIÓN DE SANGRE* ***DE 60 A 100 MM DE DIÁMETRO*** |
| *9* | *7093* | *GRADILLA* | ***VARIANTE:*** *GENÉRICA* | *6* | *UNIDAD* | ***\*3 UNIDADES -*** *SOPORTE PARA SUERO HEMOCLASIFICADORES DE MATERIAL LAVABLE DE 8 X 1 (DIÁMETRO DEL HOYO DE 3,0 A 3,5 CM) ALTURA DEL GRADILLERO HASTA 4 CM +/- 0,5CM.*  |
| ***\*3 UNIDADES -*** *DE MATERIAL LAVABLE DE 12 X 6 HOYOS COMO MÍNIMO, QUE PROPORCIONE UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE ENTRE 72 Y 96 TUBOS DE ENTRE 3 ML COMO TAMAÑO MENOR Y 10 ML COMO TAMAÑO MAYOR, CON LÁMINAS INTERMEDIAS DE SOPORTE*  |
| *10* | *15930* | *TUBO DE CENTRÍFUGA DE MATERIAL PLÁSTICO* | ***VARIANTE:*** *VOLUMEN,* ***MEDIDA VARIANTE:*** *10,* ***UNIDAD VARIANTE:*** *ML* | *4.000* | *UNIDAD* | *'ADAPTABLE A CENTRÍFUGA EXISTENTE, MARCA BIOBASE MODELO BK-TD5B (ADQUIRIDA MEDIANTE EL* ***LLAMADO DE UCA 2/17 ÍTEM 8****) MEDIDA DEL TUBO 16X100 MM. TRANSPARENTE* |
| *11* | *76020* | *TAPÓN DE POLIETILENO A PRESIÓN* | ***VARIANTE:*** *GENÉRICA* | *6.000* | *UNIDAD* | ***\*4.000 UNIDADES -*** *TAPÓN ADAPTABLE A LOS TUBOS SOLICITADOS EN EL ÍTEM 10. CIERRE A PRESIÓN* |
| ***\*2.000 UNIDADES -*** *TAPÓN ADAPTABLE A LOS TUBOS HEMOLISIS 7.5 CM. CIERRE A PRESIÓN (ACTUALMENTE ADJUDICADOS EN EL* ***LLAMADO DE UCA 2/17, ÍTEM 161****)* |

***NOTA I: SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.***

***NOTA II: LOS ÍTEMS 10 Y 11 (SUB-ÍTEM 1) DEBERÁN SER ADJUDICADOS A UN MISMO PROVEEDOR.-***

***NOTA III: MUESTRA DE LOS ÍTEMS: 5, 7, 8, 9 (sub-ítem 1 y sub-ítem 2), 10 Y 11 (sub-ítem 1 y sub-ítem 2),*** *en la División Abastecimientos, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 13:00. Teléfono: 2487 6666 int. 1520.*

***FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS:*** *Hasta el día anterior a la apertura de ofertas.*

***Los proveedores que no sean adjudicatarios, tendrán un plazo de 15 días para el retiro de muestras y/o catálogos, coordinado en sección Gestión de Stock de la División Abastecimientos de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.***

***Teléfono: 2487 66 66 int. 1516, de lo contrario se realizará el descarte de las mismas****.-*

***CONSULTAS TÉCNICAS:*** *Servicio de Medicina – Cap. (N) Otto Castro, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 hs.* *Teléfono: 2487 6666 int. 2144. E-mail:* *ocastro@dnsffaa.gub.uy**.*

***ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS****:*

*División Adquisiciones - Sector 3 - Av. 8 de Octubre 3050.-*

*Horario: 08:00 a 14:00 hs. Teléfono: 2487 6666 Int. 2520 Mail:* *vgonzalez@dnsffaa.gub.uy*

***SITIO WEB.****:* [*www.comprasestatales.gub.uy*](http://www.comprasestatales.gub.uy)

***Saluda a Usted atentamente,***

***El Jefe de la División Adquisiciones***

***Coronel LUCE FIRMA***

 ***Enrique A. Duarte***

 ***EAD/****alf*

***ANEXO II –* *FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE***

El/Los que suscribe/n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado **CDA Nº 240/20 INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA** (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: …………………………………………………………………………………..

ACLARACIÓN: …………………………………………………………………………….

CI.: …………………………………………………………………………………………..