

*República Oriental del Uruguay*

*Armada Nacional*.

**1.** OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **SICE** | **ARTÍCULO** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** |
| 1 | 2027 | Amoladora Angular | * 4 ½ pulgadas | 3 |
| 2 | 275 | Taladro Percutor | * 700 W * 16 mm | 3 |
| 3 | 2027 | Amoladora de Banco | * 900 W | 1 |
| 4 | 4799 | Hidrolavadora | * Alta presión de agua fría * A nafta * Motor 13Hp * Caudal 200 Bar * Pistola de metal * Largo de manguera: 8 metros   Picos intercambiables | 2 |
| 5 | 2032 | Martillo Demoledor |  | 1 |
| 6 | 71791 | Pulverizador Fumigador | * 5 litros | 1 |
| 7 | 12347 | Soldadora | * MIG/MAG/MMA | 1 |
| 8 | 2027 | Amoladora Angular | * 7 pulgadas | 1 |
| 9 | 76557 | Ingletadora Manual |  | 1 |
| 10 | 1062 | Grinfa Combinada |  | 1 |
| 11 | 12814 | Hormigonera de Mano Eléctrica | * Potencia: ¾ HP * Capacidad del tambor: 130 L * Capacidad de mezcla: 120 L * Volumen de mezcla elaborada: 70 L * Consumo: 350 W E39 D41 * Rueda goma maciza | 1 |
| 12 | 69482 | Taladro Perforador de Suelos | * A nafta * Con mecha 300mm | 1 |
| 13 | 6567 | Equipo Completo para Soldadura Oxiacetilénica | * Maletín de 17 piezas | 1 |
| 14 | 74332 | Juego de Dados Completo | * 44 iezas con palanca de fuerza ½ y ¼ | 1 |
| 15 | 255 | Llave Francesa | * 12 pulgadas | 3 |
| 16 | 413 | Juego de Destornilladores pase Phillips |  | 3 |
| 17 | 412 | Juego de Destornilladores pase Paleta |  | 3 |
| 18 | 14826 | Alicate Punta Fina Aislado | * 8 pulgadas | 2 |
| 19 | 64404 | Juego de Llaves Torx | * T10 a T40 | 2 |
| 20 | 525 | Juego de Llaves Allen |  | 3 |
| 21 | 854 | Juego de Llaves Estriadas en Forma C |  | 1 |
| 22 | 7047 | Pistola Llave de Impacto Neumático |  | 1 |
| 23 | 1544 | Mascara Foto cromática | * Para soldar | 1 |
| 24 | 4807 | Escuadra Numérica |  | 1 |
| 25 | 637 | Martillo de Bola |  | 2 |
| 26 | 9018 | Juego de Mecha | * Para hierro | 1 |
| 27 | 47606 | Juego de Dado Macho y Terraja | * Caja de 40 | 1 |
| 28 | 71572 | Pinza de Tierra | * Para soldadora | 3 |
| 29 | 259 | Pinza Porta electrodo | * 500 A | 3 |
| 30 | 6574 | Pinza Morza de presión curvo |  | 2 |
| 31 | 6574 | Pinza Morsa para Chapista | * 7 pulgadas | 1 |
| 32 | 252 | Cinta Métrica | * 5 metros | 3 |
| 33 | 12718 | Atornillador  a batería | * Voltaje 20 V * Velocidad 0-400/0 – 1500/min * Torque máximo 45 NM * Capacidad de mandril: 0,85-10mm * Posición del torque 18+1+1 auto-lock keyless chuck * 2 velocidades mecánicas spindle lock fuction * Baterías litio-ion 20 V 2,0 Ah * Incluye dos baterías con un cargador (tiempo de carga 1 hora) * Voltaje del cargador 110 V -50/60Hz con luz de trabajo integrad led indicador de estado de batería   Incluye 50 accesorios en bolso de lona | 3 |
| 34 | 68244 | Juego de 6 Mechas | * Paleta Plana | 2 |
| 35 | 413 | Juego de Puntero Phillips |  | 1 |
| 36 | 48134 | Juego de 5 Sierras | * Mecha de Copa | 1 |
| 37 | 13691 | Juego de Destornillador Mixto |  | 4 |
| 38 | 76557 | Sierra Caladora | * Voltaje: 220 – 230 V * Frecuencia: 50/60 Hz * Potencia: 400 W * Velocidad de motor: 3000 rpm   Profundidad de corte: 55 (6) cm | 2 |
| 39 | 858 | Juego de Formón |  | 1 |
| 40 | 14889 | Corta Vidrio |  | 1 |
| 41 | 2019 | Falsa Escuadra | * Para carpintero | 1 |
| 42 | 666 | Prensa tipo Sargento |  | 2 |
| 43 | 3142 | Tester Digital |  | 3 |
| 44 | 3456 | Pinza Amperimetrica |  | 1 |
| 45 | 6610 | Calibre Digital Electrónico |  | 1 |
| 46 | 67058 | Juego de Pinzas para Electricista | * Plana * Alicate * Punta fina | 1 |
| 47 | 610 | Pala de Boleo | * Cuadradas | 5 |
| 48 | 15457 | Pala de Corte |  | 4 |
| 49 | 677 | Pala Pocera |  | 1 |
| 50 | 258 | Pico Punta Pala con Cabo |  | 2 |
| 51 | 1261 | Trenzas de Armador y Corte |  | 2 |
| 52 | 49868 | Maceta de Albañil | * 2 kg | 2 |
| 53 | 65547 | Cincel Puntas |  | 2 |
| 54 | 3381 | Corta Fierro | * Acero Forjado | 2 |
| 55 | 71181 | Base para Doblar Hierro | * Regulable | 1 |
| 56 | 261 | Plomada de Albañil |  | 1 |
| 57 | 561 | Nivel de Burbuja | * Aluminio 100 cm | 2 |
| 58 | 559 | Llanas Lisas | * Acero inoxidable | 2 |
| 59 | 559 | Llanas Denatadas | * Acero inoxidable | 2 |
| 60 | 4901 | Cuchara de Albañil |  | 1 |
| 61 | 1178 | Arco de Sierra | * 12 pulgadas | 2 |
| 62 | 402 | Fretacho |  | 2 |
| 63 | 633 | Martillo de Uña |  | 2 |
| 64 | 76678 | Aplicador de Silicona | * Profesional | 3 |
| 65 | 41254 | Espátula Pintor | * 100 mm | 2 |
| 66 | 18682 | Espátula para Yeso | * 12 pulgadas | 2 |
| 67 | 21160 | Tijera de Corte Perfil Yeso |  | 2 |
| 68 | 567 | Cepillo de Acero |  | 2 |
| 69 | 12320 | Juego de Llaves Combinadas |  | 1 |
| 70 | 64404 | Juego de Llaves Trox | * Largas | 1 |
| 71 | 6773 | Juego de Dados Encastre |  | 1 |
| 72 | 76368 | Juego de Pinzas Saca Seguro |  | 1 |
| 73 | 48070 | Juego de Lima |  | 1 |
| 74 | 28473 | Kit Termofusora | * Hasta 63 mm | 1 |
| 75 | 66083 | Pistola de Calor | * 1700 W | 1 |
| 76 | 11504 | Kit Pistola de Silicona Caliente | * 100 W | 1 |
| 77 | 256 | Llave Inglesa | * De caño | 1 |
| 78 | 47605 | Llave Francesa | * Juego | 1 |
| 79 | 11598 | Pinza Corta Tubo | * Hasta 32 mm | 1 |
| 80 | 11598 | Pinza Corta Tubo | * Hasta 63 mm | 1 |
| 81 | 8209 | Carretel Autocut | * Para bordeadora | 6 |
| 82 | 10704 | Azada | * Acero forjado * Con mango | 6 |
| 83 | 10241 | Machete | * 16 pulgadas | 4 |
| 84 | 531 | Rastrillo | * Con mango * 16 dientes | 4 |
| 85 | 70578 | Casco Motosierrista |  | 4 |
| 86 | 275 | Taladro de Pie | * Voltaje 220-240 V – 50 Hz * Entrada de potencia nominal 350 W * Velocidad sin carga 580-2650 por minuto * 5 velocidades * Capacidad de sujeción 1,5-13 mm * Recorrido del husillo 50 mm * Distancia máxima del jefe 14 mm * Accesorios: porta brocas (1,5-13 mm), llave de mandril, llave por 2 | 1 |
| 87 | 3382 | Lijadora | * De banda 810W | 1 |

**2.** La apertura de ofertas será exclusivamente electrónica, y los proveedores que deseen ofertar, deberán estar en estado ACTIVO en el RUPE.

**3.** Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy/) (Por consultas al respecto deberán comunicarse al 2903 1111, Mesa de ayuda SICE de 10 a 17 hs.), o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales.

2

Tanto la oferta en la web como los archivos que se ajunten a esta **deberán** ser visibles tanto para la Administración como para los demás oferentes a fin de garantizar la transparencia en el procedimiento.

Luego de la fecha de apertura las ofertas serán evaluadas, y se podrá solicitar a los oferentes que presenten muestras de los ítems cotizados, a efectos de apreciar las características y dictaminar si cumplen con los requerimientos solicitados.

**En caso de que se constaten discrepancias entre lo ofertado en línea y el archivo adjunto a la oferta, se tomara como valido lo ofertado en línea**.

**4.** No se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.

En la página web de Compras Estatales se encuentra un Manual de Proveedores que detalla los pasos a cumplir por cada oferente en la presentación de sus propuestas, con videos explicativos y prácticos sobre las actividades a llevar a cabo por el oferente para presentar una OFERTA VÁLIDA.

LUEGO DEL INGRESO DE LA OFERTA, NO PODRÁN ADUCIRSE DESCONOCIMIENTOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBÍA SEGUIRSE.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente y obligándose al cumplimiento de los mismos.

**5.** Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta.

La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la contratación.

Las propuestas no podrán estar condicionadas a su confirmación por el oferente, o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores que no sean los previstos en estas bases y/o los que no se hayan aclarado oportunamente.

**6.** No serán tenidas en cuenta las ofertas que sean recibidas por otros medios.

Al momento de realizar su cotización en línea, el oferente debe tener en cuenta que:

1. Debe existir una coherencia con la cantidad del pedido y las unidades del mismo ya que, el programa SICE multiplicará automáticamente la “Cantidad ofertada” con “Precio unitario s/imp.”; pudiéndose obtenerse de la citada multiplicación un precio total con impuestos diferente al que se pretende ofertar, de no contemplarse la correlación de columnas indicadas.
2. Para ello debe tenerse en cuenta que “Precio Unitario s/ Imp.”, debe guardar relación con “Unidad” de la cantidad del pedido.
3. Antes de finalizar la cotización en línea VERIFICAR que el “Precio total c/Imp.”, resultante de la multiplicación automática del sistema, coincide con la oferta económica que quiere presentar.

**7.** Abierto el acto de apertura no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

## **8.** Las consultas sobre especificaciones técnicas se harán al **Señor Nicolás BARBOZA (ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, del Item 14 al 22, 38) al celular.: 092 933 485, al Señor Miguel RODRÍGUEZ (ítems 8, 9, 10, 23 al 37 y del 39 al 85) al celular: 094 902 699 y al Señor Víctor HEREDIA (ítems 4, 11, 12, 13 y 87) al celular 091 016 293, de lunes a viernes de 8hs a 14hs.**

**9.** Especificaciones relativas a la forma o al pago se harán a la Unidad **EMFLO-N4 al teléfono 2915. 55. 00 int. 203.**

## **10.** No podrán contratar con la Administración las personas establecidas en el artículo 46 del TOCAF. - Las firmas extranjeras que no tengan casa comercial establecida dentro del territorio nacional deberán actuar por medio de un representante local, quien tendrá las mismas responsabilidades que sus representados. -

Toda la información referente a la representación deberá surgir del RUPE.

**11.** Se podrá cotizar bajo la modalidad **precio plaza / pesos uruguayos.**

**- SÓLO MERCADERÍA PARA BUQUES/AERONAVES:**

**En caso de que se presenten proveedores marítimos con ofertas exentas de IVA (como mercadería de reembarco para consumo abordo/mercadería en tránsito) y ofertas de proveedores de plaza que coticen con IVA incluido, a efectos del estudio comparativo se tomara el precio unitario total (con y sin IVA respectivamente). Ninguno de los dos regímenes impositivos será excluyente, pero en caso de que el precio sea el correspondiente a mercadería en tránsito, este deberá incluir flete y todos los costos hasta su efectiva entrega abordo.**

**12.** El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas. Los oferentes deberán tener presente que no se efectuarán pagos adelantados. Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración. Se deberá cotizar precio unitario, costo total del ítem y costo total de la propuesta.

**13.** El plazo de mantenimiento de oferta no podrá ser inferior a **60 días** corridos a contar a partir del día siguiente a la apertura de ofertas.

En caso de omisión se deberá entender que el plazo durante el cual se mantienen las ofertas y los precios será el mínimo exigido.

Vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido, si aún no ha sido adjudicada la contratación, los proponentes quedarán obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que comuniquen por escrito a la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), que desisten de ella.

**14.** La forma de pago será mediante **CRÉDITO SIIF**

**15. La Garantía de los siguientes Items no podrá ser menor a 6 meses.**

**Items 1, 2, 3, 4, 7,8 ,9 ,10, 11, 12, 13, 33, 86, 87. -**

**16.** El plazo de entrega **será inmediato**, desde el día siguiente hábil en que se hizo efectiva la entrega de la **Constancia de Afectación de Crédito (Orden de Compra).**

**17.** La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior, si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

**18.** La Administración se reserva el derecho de evaluar las ofertas de forma global o no y de adjudicar total o parcialmente la oferta.

**19. Para evaluar las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes FACTORES, así como la ponderación de cada uno de ellos acorde a lo previsto en el art. 48 del T.O.C.A.F:**

**FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRECIO** | **PLAZO DE ENTREGA** | **ANTECEDENTES NEGATIVOS** |
| **60%** | **20%** | **20%** |

En referencia a los factores de ponderación cabe destacar que el factor PRECIO, ENTREGA Y ANTECEDENTES NEGATIVOS se evaluaran de la siguiente manera:

1. **- 60% PRECIO:** se evaluará otorgando mayor valor al menor precio ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: precio menor/precio a analizar x porcentaje de ponderación.
2. **- 20% PLAZO DE ENTREGA: Se evaluará otorgando mayor valor al menor plazo de entrega ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: plazo menor de entrega/plazo mayor de entrega x porcentaje de ponderación.**
3. **- 20 % ANTECEDENTES NEGATIVOS DEL OFERENTE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO:** Se valorará la información disponible en el RUPE, obteniendo el total del 20% si no existen incumplimientos, 10% si existe uno, en caso de poseer más de uno se le otorgará puntaje 0.-

**20.** La Armada se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que, aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses. -

**21.** En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.

**22.** La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.