República Oriental del Uruguay

Armada Nacional

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “OVERHAUL DE  MOTOGENERADOR DE ROU01 - URUGUAY”

| ÍTEM | CÓD. SICE | ARTÍCULO | SUBÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | CANT. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59469 | MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTOGENERADOR SACM MULHAUSE MODELO V12 | 1 | TOBERAS | -Número de parte según el fabricante: DLL1505344 | 12 |
|  |  |  | 2 | KIT DE CULATAS | *Cada Kit deberá contener: - JUNTA DE COMPRESIÓN DE 1.4 MM - Número de parte según el fabricante: DLT57117 - Cantidad 1 | 12 |
|  |  |  |  |  | - JUNTA DE COMPRESIÓN DE 1.6 MM - Número de parte según el fabricante: DLT57118 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - ARANDELA DE COBRE PARA INYECTOR - Número de parte según el fabricante: DL12197 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - ARANDELA DE COBRE PARA INYECTOR - Número de parte según el fabricante: DL12198 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA COLECTOR DE AGUA - Número de parte según el fabricante: DL12214 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA DEL CODO DE COLECTOR DE AGUA - Número de parte según el fabricante: DL12233 - Cantidad 2 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA COLECTOR DE ESCAPE - Número de parte según el fabricante: DL12382 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA COLECTOR ADMISIÓN - Número de parte según el fabricante: DL12433 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - O-RING DE GOMA PARA SELLO DE CULATA - Número de parte según el fabricante: DL12646 - Cantidad 3 |  |
|  |  |  |  |  | - O-RING SELLO DE PASAJE DE CULATA - Número de parte según el fabricante: DL12647 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - O-RING SELLO SALIDA DE AGUA - Número de parte según el fabricante: DL12895 - Cantidad 2 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA ENTRE CULATA Y CULATÍN - Número de parte según el fabricante: DL13652 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE - Número de parte según el fabricante: DL13659 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA TAPA DE CULATA - Número de parte según el fabricante: DL13665 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - JUNTA COLECTOR DE AGUA - Número de parte según el fabricante: DL14411 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - ARANDELA RETORNO DE COMBUSTIBLE - Número de parte según el fabricante: DLT22151 - Cantidad 2 |  |
|  |  |  |  |  | - ARANDELA DE INYECTOR - Número de parte según el fabricante: DLT32606 - Cantidad 1 |  |
|  |  |  |  |  | - ARANDELA RETORNO COMBUSTIBLE DE INYECTOR - Número de parte según el fabricante: DLT39313 - Cantidad 2 |  |
|  |  |  | 3 | PLANCHA DE CORCHO | - De 2mm | 2 |

**NOTA: El número de parte corresponde al manual del motor del buque (catálogo de piezas Manual SACM MULHAUSE N°68687). El mismo se encontrará a disposición en ROU01 – URUGUAY para consulta por parte de los oferentes.

2. La apertura de ofertas será exclusivamente electrónica, y los proveedores que deseen ofertar, deberán estar en estado ACTIVO en el RUPE.

3. Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy  (Por consultas al respecto deberán comunicarse al 2903 1111, Mesa de ayuda SICE de 10 a 17 hs.), o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales.

En la oferta se podrá ingresar un archivo detallando variantes o especificaciones particulares de los artículos ofertados, o con cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales y este deberá ser claramente redactado en idioma español, siendo tomado en cuenta para la evaluación de lo ofertado.

Tanto la oferta en la web como los archivos que se ajunten a esta deberán ser visibles tanto para la Administración como para los demás oferentes a fin de garantizar la transparencia en el procedimiento.

En caso de que se constaten discrepancias entre lo ofertado en línea y el archivo adjunto a la oferta, se tomara como valido lo ofertado en línea.

4. No se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.

En la página web de Compras Estatales se encuentra un Manual de Proveedores que detalla los pasos a cumplir por cada oferente en la presentación de sus propuestas, con videos explicativos y prácticos sobre las actividades a llevar a cabo por el oferente para presentar una OFERTA VÁLIDA.

LUEGO DEL INGRESO DE LA OFERTA, NO PODRÁN ADUCIRSE DESCONOCIMIENTOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBÍA SEGUIRSE.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente y obligándose al cumplimiento de los mismos.

5. Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta.

La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la contratación.

Las propuestas no podrán estar condicionadas a su confirmación por el oferente, o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores que no sean los previstos en estas bases y/o los que no se hayan aclarado oportunamente. -

6. No serán tenidas en cuenta las ofertas que sean recibidas por otros medios.

Al momento de realizar su cotización en línea, el oferente debe tener en cuenta que:

- Debe existir una coherencia con la cantidad del pedido y las unidades del mismo ya que, el programa SICE multiplicará automáticamente la “Cantidad ofertada” con “Precio unitario s/imp.”; pudiéndose obtenerse de la citada multiplicación un precio total con impuestos diferente al que se pretende ofertar, de no contemplarse la correlación de columnas indicadas.

- Para ello debe tenerse en cuenta que “Precio Unitario s/ Imp.”, debe guardar relación con “Unidad” de la cantidad del pedido.

- Antes de finalizar la cotización en línea VERIFICAR que el “Precio total c/Imp.”, resultante de la multiplicación automática del sistema, coincide con la oferta económica que quiere presentar.

7. Abierto el acto de apertura no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

8. Las consultas sobre especificaciones técnicas se harán al Señor Alfonso PEREZ al celular 091.016.244 de Lunes a Viernes de 08 a 13 hs.

9. Se deberá coordinar visita a las instalaciones del Buque ROU01 – URUGUAY a efectos de visualizar las especificaciones de lo requerido previo a la presentación de ofertas, coordinando la misma con el contacto técnico (ítem 8). Dicho Buque sita en Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n – Área Naval del Puerto de Montevideo.

10. Especificaciones relativas a la forma o al pago se harán a la Unidad EMFLO-N4 al teléfono 2915. 55. 00 int. 203.

10. No podrán contratar con la Administración las personas establecidas en el artículo 46 del TOCAF. -  Las firmas extranjeras que no tengan casa comercial establecida dentro del territorio nacional deberán actuar por medio de un representante local, quien tendrá las mismas responsabilidades que sus representados. -

Toda la información referente a la representación deberá surgir del RUPE.

11. Se podrá cotizar bajo la modalidad PRECIO PLAZA (pesos uruguayos en caso de cotizar en moneda extranjera será en dólar pizarra vendedor).

- SÓLO MERCADERÍA PARA BUQUES/AERONAVES:

En caso de que se presenten proveedores marítimos con ofertas exentas de IVA (como mercadería de reembarco para consumo abordo/mercadería en tránsito) y ofertas de proveedores de plaza que coticen con IVA incluido, a efectos del estudio comparativo se tomara el precio unitario total (con y sin IVA respectivamente). Ninguno de los dos regímenes impositivos será excluyente, pero en caso de que el precio sea el correspondiente a mercadería en tránsito, este deberá incluir flete y todos los costos hasta su efectiva entrega abordo.

12. El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas. Los oferentes deberán tener presente que no se efectuarán pagos adelantados. Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración. Se deberá cotizar precio unitario, costo total del ítem y costo total de la propuesta.

13. El plazo de mantenimiento de oferta no podrá ser inferior a 60 días corridos a contar a partir del día siguiente a la apertura de ofertas.

En caso de omisión se deberá entender que el plazo durante el cual se mantienen las ofertas y los precios será el mínimo exigido.

Vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido, si aún no ha sido adjudicada la contratación, los proponentes quedarán obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que comuniquen por escrito a la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), que desisten de ella.

14. La forma de pago será mediante CRÉDITO SIIF.

15. La garantía mínima de los subítems no podrá ser inferior a 6 meses.

16. El plazo de entrega del requerimiento no podrá superar los 15 días, desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).

17. La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior, si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

18. La Administración se reserva el derecho de evaluar las ofertas de forma global o no y de adjudicar total o parcialmente la oferta.

19. Para evaluar las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes FACTORES, así como la ponderación de cada uno de ellos acorde a lo previsto en el art. 48 del T.O.C.A.F:

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN:

| PRECIO | ANTECEDENTES NEGATIVOS |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

En referencia a los factores de ponderación cabe destacar que el factor PRECIO Y ANTECEDENTES NEGATIVOS se evaluaran de la siguiente manera:

- - 70% PRECIO: se evaluará otorgando mayor valor al menor precio ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: precio menor/precio a analizar x porcentaje de ponderación.

- - 30 % ANTECEDENTES NEGATIVOS DEL OFERENTE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO: Se valorará la información disponible en el RUPE, obteniendo el total del 30% si no existen incumplimientos, 15% si existe uno, en caso de poseer más de uno se le otorgará puntaje 0.-

21. La Armada Nacional se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que, aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses. -

22. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.

23. La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.