APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 29/22

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | PERFIL GALVANIZADO OMEGA PARA TABIQUE DE YESO DE 3M DE LARGO X 70MM X 13MM |
| 2 | 800 | TORNILLOS T2 AUTORROSCANTE PUNTA AGUJA PARA TABIQUE DE YESO |
| 3 | 50 | METOS DE CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA PARA YESO |
| 4 | 15 | KG DE MASILLA PARA TOMADO DE PUNTAS ENTRE PLACAS DE YESO |
| 5 | 700 | TACO FISHER DE NYLON N.º 8 PARA PARED |
| 6 | 700 | TORNILLOS PARA TACOFISHER DE 8MM, 50MM DE LARGO Y 5MM DE DIÁMETRO |
| 7 | 12 | PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1,20M X 2,40M X 12,5MM |
| 8 | 12 | REJILLAS DE PVC REDONDA Ø 50MM PARA VENTILACIÓN DE MUEBLE COLOR BLANCO |
| 9 | 2 | PERFIL GALVANIZADO ANGULO CANTONERA PARA PLACA DE YESO DE 3M DE LARGO |
| 10 | 5 | PERFIL GALVANIZADO DE TIPO ANGULO DE AJUSTE PARA PLACA DE YESO DE 3M LARGO |
| 11 | 6 | ADHESIVO CERÁMICO IMPERMEABLE TIPO BINDAFIX IMPERMEABLE EN ENVASE DE 25KG |
| 12 | 31 | M2 DE CERÁMICA DE PARED DE 40 X 40 CM COLOR BLANCO MATE |
| 13 | 15 | KG DE PASTINA IMPERMEABLE COLOR GRIS TIPO BINDA |
| 14 | 10 | ZÓCALO DE PVC BLANCO PARA ATORNILLAR EN MURO, TIPO ZÓCALO PREMIUM DE MARCA PLASBIL O SIMILAR. ALTURA = 0,07M, LARGO 2,40M COLOR BLANCO |
| 15 | 6 | CANTO INTERNO ZÓCALO PVC (EL ACCESORIO DEBE SER COMPATIBLE CON ÍTEM 14) |
| 16 | 4 | CANTO EXTERNO ZÓCALO PVC (EL ACCESORIO DEBE SER COMPATIBLE CON ÍTEM 14) |
| 17 | 3 | CAÑO DE TERMOFUSIÓN DE 20MM DE 4M DE LARGO |
| 18 | 10 | CODO 90º DE TERMOFUSIÓN DE 20MM |
| 19 | 5 | TEE DE TERMOFUSIÓN DE 20MM |
| 20 | 5 | CODO 90º DE TERMOFUSIÓN DE 20MM CON INSERTO HEMBRA |
| 21 | 2 | TEE DE TERMOFUSIÓN DE 20MM CON INSERTO HEMBRA |
| 22 | 1 | LLAVE DE PASO TERMOFUSIÓN DE 20MM CON CAPUCHÓN METÁLICO |
| 23 | 2 | COLILLA DE 40 CM MACHO-HEMBRA |
| 24 | 1 | TERMOFUSIONADORA CON BOQUILLA DE 20MM |
| 25 | 1 | PUNTA DE ALBAÑIL HEXAGONAL CON PROTECTOR DE GOMA |
| 26 | 1 | CINCEL CORTAFIERRO ALBAÑIL CON PROTECTOR DE GOMA |
| 27 | 1 | LLANA DENTADA PARA APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CERÁMICA |
| 28 | 1 | MACETA DE ALBAÑIL DE 1KG |
| 29 | 2 | CUCHARA PARA ALBAÑIL DE 8” MANGO DE MADERA |
| 30 | 2 | BALDE NEGRO CONSTRUCCIÓN REFORZADO DE 10LT |
| 31 | 1 | TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 680W |
| 32 | 2 | GAFAS DE PROTECCIÓN CONSTRUCCIÓN |
| 33 | 2 | PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CON SOPORTE TEXTIL Y PALMA DE LÁTEX NATURAL TALLE 8 TIPO KRYTECH 840 O SIMILAR |
| 34 | 1 | NIVEL DE BURBUJA DE 90CM DE LARGO DE ALUMINIO |
| 35 | 200 | SEPARADOR CRUX P/CERÁMICA 3 MM |
| 36 | 1 | CORTADORA DE CERÁMICA 60MM CON BASE GRADUADA Y CUCHILLA, TIPO MARCA TRUPER CAZ-60 |
| 37 | 1 | TRINCHETA 18 MM. CON JUEGO DE 10 HOJAS |
| 38 | 1 | CHAPA POLIPROPILENO TRANSPARENTE TIPO IMPERCRISTAL SINUSOIDAL 1M. DE ANCHO X 1,70M. DE LARGO |
| 39 | 1 | PERFIL CUADRADO GALVANIZADO DE 40MM. X 40MM. X 1.6 MM. DE 3,00 M. DE LARGO |
| 40 | 30 | LADRILLO DE CAMPO DE PRIMERA |
| 41 | 9 | BOLSA (TACHOS) DE ARENA TERCIADA |
| 42 | 3 | BOLSA POR 25 KG. DE CEMENTO PORTLAND |
| 43 | 20 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL AUTORROSCANTE GALVANIZADO DE 1”, CON ARANDELA DE GOMA PARA CHAPAS DE TECHO |
| 44 | 6 | TACO TIPO ANCLAJE METÁLICO GALVANIZADO EXPANSIBLE CON CABEZA HEXAGONAL 10X100MM |
| 45 | 1 | ROTOMARTILLO ENCASTRE SDS PLUS TOTAL 1500W CON JUEGO DE MECHAS SDS INCLUIDA |
| 46 | 1 | AMOLADORA ANGULAR 115 MM 4 Y 1/2” |
| 47 | 120 | LTS DE MEMBRANA LIQUIDA FIBRADA TIPO SIKACRIL BLANCO FIBRADO O SIMILAR |
| 48 | 2 | LTS DE DESOXIDANTE FOSFATADO TIPO IRONFOS O SIMILAR CALIDAD |
| 49 | 2 | LTS DE PINTURA DIRECTA SOBRE ÓXIDO PARA METAL TIPO HAMMERITE COLOR GRIS |
| 50 | 3 | M2 DE METAL DESPLEGADO LIVIANO ESPESOR 0,5 MM PARA REFUERZO DE REVOQUES |
| 51 | 100 | TABLILLA DE PVC COLOR BLANCO 20 CM. DE ANCHO, 7 MM DE ESPESOR Y 4 M. DE LARGO |
| 52 | 8 | PERFIL PERIMETRAL U, 6 M. DE LARGO, COLOR BLANCO (ACCESORIOS PARA REVESTIMIENTO DE TABLILLAS DE PVC) |
| 53 | 1100 | TORNILLOS T1 AUTORROSCANTES PUNTA AGUJA |
| 54 | 15 | LTS DE PINTURA CIELORRASO ANTIHONGOS LAVABLE |
| 55 | 20 | LTS DE PINTURA PARA PARED COLOR BLANCO ANTIHONGOS LAVABLE TIPO INCALEX MATE |
| 56 | 1 | ESPÁTULA PINTOR 100MM ACERO INOXIDABLE |
| 57 | 2 | CEPILLO ALAMBRE ACERO DE MANO REFORZADO |
| 58 | 8 | CARTUCHO DE 310 ML DE SELLADOR POLITÉCNICO TIPO MARCA ASFALKOTE PENNSYLVANIA, IMPERMEABLE |
| 59 | 20 | PUNTAL DE EUCALIPTUS PRIMER USO. DE 4 A 6 M. DE ALTURA Y 10 CM. DE DIÁMETRO +- 2 CM |
| 60 | 25 | TABLA DE ENCOFRADO DE PRIMERA DE 3,30 M DE LARGO Y 1” DE ESPESOR |
| 61 | 1 | KG DE CLAVOS PUNTA PARIS DE 2” |
| LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN EL CENTRO DE FORMACIÓN PENITENCIARIA, DIRECCIÓN CABILDO 1998, DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO. |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 27/01/2022 HORA 13:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.,

- Consultas se reciben a los teléfonos 2900 7607 – 2030 9026 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA PREVIA COORDINACIÓN (SALVO ACUERDO).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

24/01/2022