Compra Directa N°79/2022

Materiales de termo fusión:

6  Caños de 50 mm 1”  ½”

6  Codos  a 90º  de 50mm

4  Cuplas de 50mm

4  Tubos con inserto metálico macho de 50mm

4  Tubos con inserto metálico hembra de 50mm

2  Entre roscas de 1”  ½”

2  Reducciones de 63 a 50mm

2  Tubos con inserto metálico macho de 63mm

2  Tubos con inserto metálico hembra de 63mm

2  Tee de 50mm