-A.S.S.E.-
Centro Departamental de Salud Pública de Paysandú
Montecaseros 520
Paysandú
Telefax 472-24836 int 181

ARRENDAMIENTO DE: HASTA DOS TORRES DE LAPAROSCOPIA
CONTRATO N.º 7/2021 Licitación Abreviada
APERTURA: JUEVE 22 DE JULIO DEL 2021
###### HORA: 10:00
###### PRIMER LLAMADO – PLAZA – PERIODICA.

EL HOSPITAL DE PAYSANDU LLAMA A LICITACION ABREVIADA POR LA CONTRATACION DE REFERENCIA, SEGUN LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

1) OBJETO DEL LLAMADO.

1.1 - SE SOLICITA Servicio de Arrendamiento de hasta 2 Torres de Laparoscopia con las siguientes caracteristicas:

- Carro móvil con soporte para monitor
- Monitor HD grado médico
- Preprocesador de imágen digital con salidas de video, compatibles con el Monitor
- Cámara con cabezal HD o full HD
- Fuente de luz a LED o XENON
- Insuflador de CO2 con manguera para balón de CO2
- Guías de fibras ópticas. (tamaño M y S de 250 cm.)
- Optica de visión foroblicua panorámica 30º, 10 mm
- Accesorios necesarios para las cirugías
  En la cotización se debe establecer claramente:

a) MARCA, PROCEDENCIA, PRESENTACIÓN y cualquier otra información sobre la Torre que se considere oportuna .-
b) PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
c) El mantenimiento preventivo del Equipo durante el plazo del arrendamiento ( anual) será de cargo de la empresa que resulte adjudicataria . A continuación se detalla lo que debe incluir dicho mantenimiento preventivo.

 Mantenimiento Preventivo: incluye las siguientes tareas

4 visitas mientras dure el contrato
- Evaluación de la forma de trabajo y posibles mejoras.-
- Entrenamiento y asesoramiento del personal cuando sea necesario.-
- Evaluación del equipo con el fin de identificar piezas y situaciones que puedan afectar la disponibilidad del mismo.-
- Mano de obra y viáticos necesarios para realizar los mantenimientos preventivos según especificaciones de fábrica.-
- Inspección visual del sistema, conexiones, etc.
- Inspección de la perfomance del equipo.-
- Limpieza general.-
- Verificación del Estado de todos los consumibles/ desgastables.-
- Cuando corresponda se reemplazarán consumibles y respuestos (aportados por la Unidad).-
- Pruebas de seguridad.-
- Aplicación de Stickers adhesivos para control institucional y de la Autoridad Sanitaria correspondiente.-
- Evaluación, diagnóstico y cotización de repuestos que fueran necesarios en caso de eventual falla.-

2) Forma de Cotizar:
Se deberán cotizar en moneda nacional, estableciendo el precio del servicio mensual y monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.-
La oferta debe incluír flete, mantenimiento preventivo del Equipo.-
En la oferta deberá establecerse: marca y procedencia del equipo ofertado y plazo de entrega.-

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-

3) PERIODO:
3.1- El período de ejecución del contrato abarcará 12 (doce) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Ärea de Auditores de ASSE.-

4)- SISTEMA DE PAGO.

 4.1Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); por financiamiento 1.1 ó 1.2 sujeto a disponibilidad de crédito.-
No se aceptaran facturas que establezcan intereses por mora o o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en formar previa a su tramitación.-

ACTUALIZACION DE PRECIOS:
 La actualización de precios será del 80% de la variación del IPC y se realizará en el mes de Enero 2022, según la siguiente fórmula:
P1=P0*[0,8*(A1/A0)]+P0*0,2
P1=Precio actual
P0= Precio anterior
A0= Indice de Precios al Consumo (IPC)al mes anterior a la fecha de la apertura de la oferta, (para el primer ajuste).-
A1= Indice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de ajuste.-

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta dos días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de veinticuatro horas para evacuar las mismas.-
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, se deberá presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de ASSE, equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta deberá presentarse únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas firmada con rubrica escaneada (económica y documentación solicitada por separadas, no en el mismo archivo ) en sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. -
La documentación adjunta a la oferta se ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión y copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizarse el mismo (escanearlo) y subirlo a la web con el resto de la
oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. Los oferentes incluirán en el campo “observaciones” toda la información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación. –

No se admitirá que una empresa oferte en un mismo llamado por sí y a su vez integrando una persona jurídica o un consorcio (constituido o a constituirse) con otra empresa oferente (artículo 4 literal E) de la Ley nº 18.159 (Ley de Promoción y Defensa de la Competencia). -

Apertura de las Ofertas:
En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de las ofertas en forma automática y el Acta de Apertura será publicada automáticamente en el sitio web ww.comprasestatales.gub.uy . Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del Acta. Sera la responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, valida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy .- A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las propuestas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.-
En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en línea de cotización. -

Documentación a presentar con la oferta:
1. Información que acredite antigüedad en el ramo y numero de referencias requeridas (2) documentadas del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado. - OFERTAS Y ADJUDICACION).-
2. La propuesta de acuerdo al objeto del procedimiento.-
3. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento de compras.-
4. Declaración jurada, por parte del oferente, de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el art. 46 del TOCAF.-
5. Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.-
6. Declaración del oferente aceptando como medio idóneo y válido de notificación personal la comunicación vía correo electrónico al e-mail registrado ante el Registro Único de Proveedores del Estado, asumiendo la carga de mantener actualizada la información así como la consulta permanente a la citada casilla .-
7. Certificado del MSP y del fabricante habilitando a la empresa a su comercialización.-
8. Habilitación del MSP certificando el equipo.-
9. Constancia de voto correspondiente a elecciones Nacionales (Octubre y Noviembre/2019) y de elecciones Departamentales (Mayo/2020), altado en RUPE, en la pestaña DOCUMENTOS, en estado APROVADO.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.-

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA:
150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente renovada por igual periodo, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes, cursada con 30 días de anticipación de vencimiento del plazo de 150 días indicado.-

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:
Requisitos Mínimos :
1) Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años.-
2) Mínimo 2 referencias documentadas en el rubro del objeto del llamado (en hoja membretada del lugar donde presto servicios, contratos).De haber realizado suministros o prestado servicios en el rubro del objeto del llamado en alguna unidad ejecutora de A.S.S.E., no es necesario presentar la referencia documentada. Se contabilizará una referencia por Unidad Ejecutora de A.S.S.E., debiendo establecerse unidad ejecutora y período de actuación. La Administración lo verificará.-
3) No contar con antecedentes de no más de 2 incumplimientos registrados en el RUPE por el mismo objeto del presente llamado en los últimos doce meses o un incumplimiento que hubiera motivado la rescisión del contrato.-
4) Características, especificaciones y exigencias de calidad detalladas en este Pliego.-
La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-
La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.-
Previo a la resolución de adjudicación se controlará que la Empresa propuesta como adjudicataria se encuentre inscripta en el RUPE en estado Activo. Es responsabilidad del proveedor mantener actualizada y vigente su información personal obrante en el RUPE, ingresando sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la documentación que corresponda. Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de la Administración de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el RUPE, serán de entera responsabilidad del proveedor que haya aportado la misma u omitido hacerlo (artículo 14 Decreto 155/013).-
Los oferentes deberán estar inscriptos en el RUPE en calidad de titular o de representante( en caso de que al momento de la apertura el oferente no se encuentre inscripto, la Administración podrá otorgarle el plazo dispuesto en el Art 65 Inciso 7 del TOCAF a dichos efectos ).- En caso de tratarse de consorcios (constituido o a constituirse), dicha inscripción deberá acreditarse por cada uno de sus integrantes.-
LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR SIN EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACIÓN.-

10) MEJORA DE OFERTAS y NEGOCIACIONES

 MEJORA DE OFERTAS.
Cuando se presenten dos o más ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto competente, podrán invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.-

Se considerarán ofertas similares aquellas que no difieran en más de un 5% de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en el presente Pliego.-

La solicitud de mejora se formalizará por escrito, con las mismas formalidades que para el acto de apertura originario. -

NEGOCIACIONES.

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.-

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente
inconvenientes, el Ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.-

11) INCUMPLIMIENTOS:
En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego, así como con las condiciones técnicas, será considerado incumplimiento aplicándose el siguiente sistema de sanciones:
Primer incumplimiento: el descuento equivalente a servicio no cumplido o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.-
Segundo incumplimiento: descuento equivalente al servicio no cumplido más una multa equivalente al 50% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.-
Tercer incumplimiento: descuento equivalente al servicio no cumplido más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía .-

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

12) EVALUACION DEL CONTRATO:
Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.-
13) EXCUSACIÓN – ARTÍCULO 72 T.O.C.A.F.
Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación en las hipótesis previstas en el artículo 72 del TOCAF.-
14) COMUNICACIONES
Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado (TCCPC), fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.- Las notificaciones vía correo electrónico se considerarán perfeccionadas a los tres días hábiles a partir de su remisión.-
20) La sola presentación de la oferta implicará el conocimiento y la aceptación del presente pliego particular de condiciones por parte del oferente.-

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:
• Apertura electrónica: Decreto Nº142/018 de 14 de mayo de 2018

• T.O.C.A.F. - Versión actualizada resultante de la incorporación al Decreto N° 150/012 de las modificaciones incluidas en la Ley N° 18.996 (Rendición de Cuentas Ejercicio 2011), la Ley N° 19.149 (Rendición de Cuentas Ejercicio 2012), la Ley N° 19.438 (Rendición de Cuentas ejercicio 2015), la Ley N° 19.355 (Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2015-2019), la Ley 19.535 (Rendición de Cuentas ejercicio 2016), la Ley 19.670 (Rendición de Cuentas ejercicio 2017) y la Ley de Urgente Consideración N.º 19.889 de 9/7/2020.

• Acceso a la información pública: Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa y Decreto reglamentario N.º 232/01 del 2 de agosto de 2010, y las modificaciones introducidas por la Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N º 18.331 de 11 de
agosto de 2008, sus Decretos reglamentarios Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009, y N.º 232/010 de 2 de agosto 2010.

• Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y
servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

# ANEXO 1
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.
Opción I

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la (Licitación Pública / Abreviada N º________ ₎, quien suscribe (nombre completo) _____________________________________________, en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)___________ en nombre y representación de la persona juridica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF,quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “ El que , con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, , será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

Opción II

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la (Licitación Pública / Abreviada N º________ ₎, quien suscribe, en mi calidad de funcionario/a de la U.E._______________con cargo de ___________________________, manifiesto mantener vínculo de (dependencia / representación / dirección)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “ El que , con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, , será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# Recomendaciones sobre la oferta en línea
Sr. Proveedor:
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Estar registrado en RUPE[1] es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.
  [1] Para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO
- Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.
ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio web.
- Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tenerla certeza de contar con todos los datos disponibles.
- En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.
- Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.
- Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
- Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.
- Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso[2]. Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
  [2] Salvo el caso dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles”
- De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la
  anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.
- Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.
- A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.
Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.