GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN DE OFERTAS: (enviadas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura) AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA

ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION ABREVIADA

Nº 1500164900

CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA COMPRA DE CABLES DE COBRE ARMADO DE BAJA TENSIÓN

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

# RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Día: 09 de agosto de 2019        Hora:  15:00

Local: Edificio ANCAP - Primer Piso - Sala de Licitaciones (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja).

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares- Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por ANCAP en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecido para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

Costo del pliego: $ 1.500

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará  giro a la cuenta: Caja de ahorros N° 001548619-00010 (en dólares americanos).

Beneficiario: ANCAP 
Banco de la República Oriental del Uruguay 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la cuenta corriente  N° 001548619 - 00005 (en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP

Banco de la República Oriental del Uruguay

BROU

Cerrito 440

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia, deberán girar: el valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

- NÚMERO DE LICITACIÓN

- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA

- DIRECCIÓN COMPLETA

- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO

- CÓDIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo escaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

ÍNDICE

CAPÍTULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN	5

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN	5

I.2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5

I.2.1 – CONDICIONES DEL SUMINISTRO	7

I.2.2 – PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS	9

I.2.3 – ENSAYOS	12

I.2.4 – CONDICIONES AMBIENTALES	15

I.2.5 – TROPICALIZACIÓN	16

I.2.6 – CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA	16

I.2.7 – EMBALAJE	16

I.2.8 – MARCACIÓN DE LOS CABLES	17

I.2.9 - GARANTÍAS	18

I.2.10 – CONTROL DE CALIDAD	18

I.3 - CONSULTAS	19

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS	19

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN	19

II.2 - ACLARACIONES	20

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	20

II.4 - MODIFICACIONES O VARIANTES	21

II.5 – ANTECEDENTES	21

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES	21

III.1 - DEPÓSITO DE GARANTIAS	21

III.2 - COTIZACIÓN	22

III.3 - TRIBUTACIÓN	22

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS	22

III.5 - CONDICIONES DE PAGO	23

III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES	24

III.7 – PLAZO DE ENTREGA	25

III.8 – MULTAS	25

III.9 - COMPARACIÓN DE OFERTAS	26

III.10 - ADJUDICACIÓN	26

III.11 - DOCUMENTACIÓN	26

III.12 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS	26

CAPÍTULO IV – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES	26

IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS	26

IV.2 - IMPORTANTE	26

IV.3 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E)	27

# CAPÍTULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN

## I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento - Procesamiento y Ejecución de Compras de ANCAP llama a Licitación Abreviada para la compra de cables de cobre armado de baja tensión, de acuerdo con las condiciones y especificaciones del presente pliego

## I.2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente suministrará por duplicado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español.

Junto a la Oferta:

- Planillas  de datos técnicos garantizados completas.

- Descripción detallada de las características técnicas del material ofertado.

- Documentación sobre suministros anteriores del mismo tipo del material en cantidades similares a las solicitadas.

- Plano de la sección transversal del cable, a escala, (de los materiales y de sus elementos constitutivos.)

- Manual de instalación, operación y mantenimiento de los cables ofertados.

- Información sobre almacenaje de las bobinas.

- Catálogos del mismo tipo y modelo que los ofertados.

Todos los manuales que no estén en idioma español deberán presentarse con la traducción correspondiente.

ANCAP se reserva el derecho de no considerar ofertas que no contengan su correspondiente información técnica completa.

El oferente puede ampliar y completar esta información a efectos de una mejor apreciación de su oferta.

También se deberá entregar un CD con la información técnica solicitada.

Junto a la entrega del material adquirido se entregarán copias de:

Ensayos “de tipo” eléctricos según norma IEC 60502:

Medida de la resistencia de aislación a temperatura ambiente

Medida de la resistencia de aislación a máxima temperatura admitida

Ensayo de tensión de 4 horas

Ensayos “de tipo” no eléctricos según normas IEC 60502:

Resistencia a la propagación de la llama

Resistencia al aceite mineral de la cubierta

Medida del espesor de los aislamientos

Medida del espesor de la cubierta exterior

Propiedades mecánicas del aislamiento antes y después del envejecimiento

Propiedades mecánicas de la cubierta antes y después del envejecimiento

Ensayo de absorción de agua de los aislamientos.

Ensayos “de rutina” practicados según la misma norma.

Medida de resistencia eléctrica de los conductores.

Ensayo de tensión.

Importante:

Todos los documentos de la oferta que contengan información técnica garantizada, planos, etc, exigidos en estas especificaciones, deberán presentarse con la firma y contrafirma de un Ingeniero especializado en el suministro de que se trate. A tales efectos se exigirá conjuntamente con la oferta, la fotocopia del título del Ingeniero que firma los documentos. Deberá presentar la debida legalización de la fotocopia del título.

### I.2.1 – CONDICIONES DEL SUMINISTRO

| Item | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | CABLE ARMADO XLPE CLASE2 3X50MM2 0,6/1KV DESCRIPCION Cable de baja tensión: -Sección: 3 X 50 mm2. -Tensión nominal Uo/U de los cables será 0,6/1 KV eficaces. -Normas de fabricación y ensayo: Última revisión de Normas IEC aplicables. Normas: IEC 60228, IEC 60502, IEC 60811. -Material conductor: Cobre electrolítico de pureza mínima 99,90% y conductividad eléctrica no inferior a un 98% de la del cobre tipo recocido internacional (IEC 28). Será de clase 2 según Norma IEC 60228 -Aislación: Polietileno reticulado XLPE. Será según Norma IEC 60502, apto para una temperatura máxima nominal del conductor de 90° C en servicio normal y de 250° C para cortocircuito de duración máxima 5 segundos. Será aplicada por extrusión. El espesor nominal de aislamiento será según IEC 60502. -Colores: Distintos entre cada conductor que compone el cable armado. No se admitirán conductores con colores verde o verde con amarillo. -Armadura: Fleje de acero protector. -Vaina exterior: resistente a los hidrocarburos. -Tripolar. -Cantidad y Sección: Según lista. Serán del tipo armado con fleje de acero protector y cubierta exterior apto para instalación subterránea y con protección contra Hidrocarburos. | 500 metros |
| 2 | CABLE ARMADO XLPE CLASE2 3X120MM2 0,6/1KV Cable de baja tensión: -Sección: 3 X 120 mm2. -Tensión nominal Uo/U de los cables será 0,6/1 KV eficaces. -Normas de fabricación y ensayo: Última revisión de Normas IEC aplicables. Normas: IEC 60228, IEC 60502, IEC 60811. -Material conductor: Cobre electrolítico de pureza mínima 99,90% y conductividad eléctrica no inferior a un 98% de la del cobre tipo recocido internacional (IEC 28). Será de clase 2 según Norma IEC 60228 -Aislación: Polietileno reticulado XLPE. Será según Norma IEC 60502, apto para una temperatura máxima nominal del conductor de 90° C en servicio normal y de 250° C para cortocircuito de duración máxima 5 segundos. Será aplicada por extrusión. El espesor nominal de aislamiento será según IEC 60502. -Colores: Distintos entre cada conductor que compone el cable armado. No se admitirán conductores con colores verde o verde con amarillo. -Armadura: Fleje de acero protector. -Vaina exterior: resistente a los hidrocarburos. -Tripolar. -Cantidad y Sección: Según lista. Serán del tipo armado con fleje de acero protector y cubierta exterior apto para instalación subterránea y con protección contra Hidrocarburos. | 1000 metros |
| 3 | CABLE ARMADO XLPE CLASE2 3X70MM2 0,6/1KV DESCRIPCION Cable de baja tensión: -Sección: 3 X 70 mm2. -Tensión nominal Uo/U de los cables será 0,6/1 KV eficaces. -Normas de fabricación y ensayo: Última revisión de Normas IEC aplicables. Normas: IEC 60228, IEC 60502, IEC 60811. -Material conductor: Cobre electrolítico de pureza mínima 99,90% y conductividad eléctrica no inferior a un 98% de la del cobre tipo recocido internacional (IEC 28). Será de clase 2 según Norma IEC 60228 -Aislación: Polietileno reticulado XLPE. Será según Norma IEC 60502, apto para una temperatura máxima nominal del conductor de 90° C en servicio normal y de 250° C para cortocircuito de duración máxima 5 segundos. Será aplicada por extrusión. El espesor nominal de aislamiento será según IEC 60502. -Colores: Distintos entre cada conductor que compone el cable armado. No se admitirán conductores con colores verde o verde con amarillo. -Armadura: Fleje de acero protector. -Vaina exterior: resistente a los hidrocarburos. -Tripolar. -Cantidad y Sección: Según lista. Serán del tipo armado con fleje de acero protector y cubierta exterior apto para instalación subterránea y con protección contra Hidrocarburos. | 500 metros |

### I.2.2 – PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

La planilla de datos técnicos garantizados se deberá completar una por cada tipo de cable cotizado. Completar datos según corresponda a la tensión del cable.

Datos generales:

- Fabricante y origen.  ..........................................................................................

- Tipo de cable según fabricante..........................................................................

- Normas de fabricación y ensayos......................................................................

- Tensión nominales Uo/U y frecuencia nominal de servicio (KV/KV, HZ)......

- Sección nominal de conductor (mm2)................................................................

- Radio mínimo de curvatura (m)

- Diámetro exterior (mm):

Nominal:

Máximo:

- Tracción máxima admisible en operación de tendido (N)

Sobre conductor:

Sobre cubierta exterior:

Conductores

- Metal conductor:

- Número mínimo de alambrones por conductor:

- Diámetro de alambrones antes del cableado (mm)

- Valor mínimo de la resistencia a la tracción de cada alambrón antes de cableado (N/mm2):

- Resistencia óhmica de conductor a corriente continua y a 20°C ((/Km):

Aislación

- Espesor nominal de aislación (mm):

- Diámetro del conductor con su aislación (mm):

- Resistividad térmica del XLPE de aislación  (°Ccm/W)

Relleno

- Material

- Densidad del material kg/dm3

- Tipo :

- Espesor nominal (mm):

Armadura:

- Material

- Densidad del material kg/dm3

- Tipo:

- Cantidad de flejes

- Dimensiones

Ancho (mm):

Espesor (mm):

- Solapamiento mínimo de un fleje respecto al otro (%):

- Masa de Zn (g/m2).

Cubierta

- Material:

- Espesor nominal de la cubierta (mm):

- Color:

Barrera de penetración de agua

- Tipo de barrera de penetración de agua:

  - en el conductor:

  - sobre la pantalla metálica:

- Material de formación de la barrera:

Características eléctricas

- Intensidad admisible en régimen permanente, (enterrado) solo, a 1m de profundidad, en terreno con resistividad térmica 100°C cm/W a 25°C y con una temperatura máxima de conductor de 90° C (Amp): ......................................

- Ídem punto anterior pero para dos cables multipolares sin separación entre sí.

- Ídem punto 40, pero para tres cables multipolares sin separación entre sí.

- Intensidad  de corriente admisible del cable en aire sobre bandeja perforada, con 40°C  de temperatura ambiente y 90°C de temperatura en el conductor:.................

- Intensidad de corriente de cortocircuito  1seg, para una temperatura máxima de conductor de 250°C y una temperatura inicial de 90°C.(KA) :......................

- Capacidad entre conductor y pantalla  Uf/Km....................

- Resistencia de aislación entre conductor y pantalla a 90°C (M(/Km).

Pesos lineales

- Del conductor (Kg/m):

- De aislación: (Kg/m)

- De aislación  y semiconductora Kg/m.

- De pantalla metálica (Kg/m)

- De cubierta de PVC (Kg/m)

- Del cable terminado (kg/m).

- De la armadura.(Kg/m).

Expedición del cable

- Largo de expedición (m):

- Diámetro total del carrete (m):

- Ancho total del carrete (m):

- Espesor de duelas de cierre (mm):

- Diámetro interior vacío (Kg)

- Peso del carrete vacío (kg)

- Peso del carrete cargado con un largo de fabricación (Kg).

### I.2.3 – ENSAYOS

#### I.2.3.1 – GENERALIDADES

Todos los materiales deberán ser sometidos a ensayos de acuerdo a las normas y procedimientos recomendados en estas Especificaciones a efectos de verificar que los componentes de este suministro cumplan lo especificado.

ANCAP se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos y/o materiales cubiertos por estas Especificaciones en el período de fabricación, en la época del embarque o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos y/o materiales en cuestión, locales de embalaje, etc., así como proporcionar personal calificado para brindar información y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecución de los ensayos en fábrica correrán por cuenta del Contratista.

La aceptación de los equipos y/o materiales por ANCAP, en base a los ensayos o protocolos que los sustituyan no eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los equipos y/o materiales en plena concordancia con la resolución de adjudicación, ni invalidar o comprometer cualquier reclamación que ANCAP pueda efectuar basada en la existencia de equipo y/o material inadecuado, defectuoso o embalaje inadecuado que no se ajustan al pliego.

El costo de cualquier pieza o equipo dañado por falla en su ensayo de tipo, rutina o aceptación, así como los costos por su reparación y/o sustitución serán a carga del Contratista.

El rechazo de los equipos y/o materiales en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o ensayos, o de discordancia con el material adjudicado, no eximen al Contratista de su responsabilidad en suministrar el mismo en la fecha de entrega prometida.  Si el rechazo tornara impracticable la entrega por el fabricante en la fecha prometida ANCAP se reserva el derecho de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los equipos y/o materiales a otra fuente, siendo el Contratista considerado en infracción de contrato y sujeto a las penalidades aplicables en el caso.

El oferente deberá cotizar todos los ensayos de tipo a los efectos de tener un precio de referencia en el caso que ANCAP decida repetir alguno de los ensayos.

#### I.2.3.2 – PROTOCOLOS DE ENSAYOS

Por cada equipo, material o lote, según corresponda se presentará en el momento de la entrega del material un protocolo completo, en  dos vías de todos los ensayos efectuados (“de Tipo” y “de Rutina”) con las indicaciones (métodos, instrumentos, constantes empleados), necesarios para su perfecta comprensión. Los protocolos deberán indicar además de los resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador.

Todas las vías de los referidos protocolos serán firmados por el encargado de los ensayos y por un funcionario de adecuada categoría y responsabilidad del fabricante.

#### I.2.3.3 – ENSAYOS DE TIPO

Los ensayos de tipo deberán efectuarse según las normas especificadas en este Pliego u otras normas propuestas por el fabricante y aceptadas por ANCAP.

Los mismos serán aceptados como válidos si fueron realizados en un Laboratorio independiente, o bajo supervisión independiente, sobre material del mismo diseño y talleres de fabricación que los ofertados y de acuerdo a las especificaciones en el presente pliego.

El oferente deberá cotizar cada uno de los ensayos de tipo indicados en las normas de referencia de estas especificaciones, a los efectos de tener un precio de referencia en el caso que ANCAP decida repetir alguno de los ensayos. El oferente propondrá un Instituto Independiente de reconocido prestigio internacional.

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el oferente así lo propusiera, podría optarse por realizar los ensayos en fábrica, para lo cual deberán cotizarse con la oferta. A solo criterio de ANCAP se podrá aceptar la cotización y realización de alguno o todos los ensayos de tipo en el laboratorio del propio fabricante.

Los precios de los ensayos de tipo no se considerarán en el estudio comparativo. No  obstante, el Oferente deberá adjuntar copia de la cotización de los Ensayos de Tipo por el laboratorio independiente; de no hacerlo, ANCAP podrá solicitar la repetición de los ensayos de tipo sin costo extra para sí.

En caso de que ANCAP decida repetir algún ensayo de tipo de los presentados en la oferta, se efectuaran sobre equipo y/o material elegido por el inspector designado del lote presentado para entrega. En caso de no existir ningún inconveniente durante el ensayo, todos los costos, salvo cuando se indique en contrario, serán a cargo de ANCAP.

Si correspondiera la repetición de los ensayos de tipo, ANCAP designará el inspector que los supervisará. En tal caso el Contratista deberá comunicar con una antelación no inferior a 30 días calendarios la disponibilidad del lote para extraer la muestra, si correspondiera, y la fecha de realización de los ensayos.

Todos los trámites relativos al transporte de los equipos a ensayar serán realizados por el contratista y estará incluido en el precio de los ensayos.

En caso de falla de algunos ensayos de tipo, ANCAP admitirá bajo su aprobación que el fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efecto de someterlo nuevamente al ensayo no pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar relacionados con él.

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos gastos referentes al Inspector designado, así como de reparación del equipo  en ensayo, del lote al cual pudiera pertenecer y aquellos equipos aún bajo garantía que presentarán la misma anomalía, serán a cargo del contratista.

La aprobación del Inspector de las modificaciones efectuadas, no eximirá en forma alguna al contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo ANCAP considerará rechazada la partida y quedará eximida de todas sus obligaciones contractuales, pudiendo adquirir el material rechazado en otra fuente.

Las eventuales fallas durante ensayos de tipo así como las correcciones que se efectúen, quedarán debidamente registradas en los respectivos Protocolos de Ensayos.

Los protocolos de ensayos podrán presentarse en los siguientes idiomas: portugués e inglés. ANCAP se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano, sin costo para ANCAP.

Los ensayos de tipo a considerar serán los indicados en las Normas ya mencionadas en estas Especificaciones.

#### I.2.3.4 – ENSAYOS DE RUTINA

Todos los materiales a suministrar deberán ser sometidos a los ensayos de rutina establecidos por las normas de fabricación. El costo de los ensayos de rutina estará incluido en el precio unitario de los materiales.

Se exigirán los ensayos “de tipo” y “de rutina” en el momento de la recepción.

#### I.2.3.5 – ENSAYOS DE RECEPCIÓN

Como ensayo de recepción sobre muestras de cables terminados se efectuará medición de aislación.

### I.2.4 – CONDICIONES AMBIENTALES

Atmósfera agresiva y característica de zonas costeras.

Los datos característicos serán los siguientes:

- temperatura máxima del aire : 40°C

- temperatura media diaria máxima: 30°C.

- Temperatura mínima interior:    5°C.

Intemperie:   -10°C.

- Humedad relativa ambiente máxima: 100%.

- Altitud menor a: 1000m

- Nivel ceráunico: 45

### I.2.5 – TROPICALIZACIÓN

Todos los materiales a ser suministrados de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, serán apropiados para ser transportados, depositados y operados bajo condiciones tropicales de alta temperatura  y humedad, lluvias abundantes y ambiente propicio a la propagación de hongos.

En cuanto al proceso de tropicalización se considera al fabricante como técnico responsable.

### I.2.6 – CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

ANCAP se reserva el derecho de rechazar las ofertas, en caso que:

- No se  presenta la documentación requerida.

- El oferente o fabricante no posea, al menos tres suministros similares (ver apartado antecedentes).

- Los oferentes y/o fabricantes posean antecedentes negativos respectos a cumplimientos anteriores con esta Administración (ya sea calidad de los suministros, entregas, etc).

- La oferta contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones, etc., que no hayan sido adecuadamente salvadas.

### I.2.7 – EMBALAJE

El cable será embalado en carrete de madera, de construcción normalizada y cumplirá con los estándares fitosanitarios internacionales en un todo de acuerdo a la norma NIMF-15 (FAO).  Junto con la oferta se adjuntará copia de la norma utilizada de embalaje.

Estos suministros se acondicionarán perfectamente para todas las solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidas, en particular deberán soportar exigencia de transporte marítimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).

El suministrador será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado.

Cantidad mínima de cable por carrete será: 500 metros ( 5%.

Los extremos del cable se cubrirán con capuchones termo-contraíbles herméticos a la humedad, los mismos deben ser resistentes a la intemperie y a la radiación solar.

Los carretes deberán ser construidos y ensayados de acuerdo a las Normas de fabricación y ensayos del país de origen. Los mismos deberán ser aptos para estar depositados a la intemperie, durante periodos de tiempo de hasta un año, y en terrenos particularmente agresivos.

En particular se exigirá lo siguiente:

- Tratamiento preservador.

- Los carretes se entregarán cerrados en toda su periferia con listones de madera (duelas) de 1.5”como mínimo.

- El diámetro del cilindro sobre el que se arrolle el cable no será inferior a 15 veces el diámetro exterior del cable.

- En cada disco lateral se fijará un buje central hueco de 4” mínimo de diámetro.

- Entre la parte exterior de la última espira del cable y la parte interior de las duelas existirá un espacio de 100mm como mínimo.

- Las bobinas se cubrirán exteriormente con una mano de pintura protectora.

- Cada bobina tendrá dos placas características (una sobre cada cara) construida en aluminio o acero inoxidable grabado. No se aceptarán placas pintadas o impresas por métodos similares.

- La placa contendrá la información que se indica a continuación:

  - Tipo de cable de acuerdo a: tensión de servicio, formación, sección nominal, aislación.

  - Marca de fabricante, año de fabricación y código de licitación.

  - Número de bobina.

  - Longitud en metros.

  - Color de la cubierta exterior del cable.

  - Peso bruto (de la bobina completa: carrete, cable y duelas).

  - Peso neto (del cable contenido en la bobina).

  - Flecha indicadora del rodaje.

### I.2.8 – MARCACIÓN DE LOS CABLES

Los cables llevarán una marca indeleble que identifique claramente lo siguiente:

- Fabricante

- Material aislante.

- Tensión nominal del cable en KV en forma Uo/U

- Sección del conductor y material del mismo.

- Año de fabricación. (dos últimas cifras).

- “ANCAP”

- Metraje de cable remanente en bobina marcado cada un metro (indicando su decremento a medida que el cable se va desenrollando)

### I.2.9 - GARANTÍAS

Los componentes del presente suministro se garantizarán por el plazo de 2 años después de su recepción por parte de Almacenes de ANCAP contra daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, defectos de ajuste en fábrica o uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricación o vicios ocultos, ANCAP lo comunicará al Proveedor, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantía hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a ANCAP.

A partir del envío de la comunicación, el contratista dispondrá de un plazo de 15 días calendario para presentarse a ANCAP y comunicar la aceptación de la reparación. En un plazo no mayor de 30 días calendarios el Contratista deberá hacer efectivo el retiro del material de ANCAP.

Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, ANCAP enviará a reparar los accesorios donde crea conveniente y cobrará los gastos al Contratista a través de la garantía, si la misma correspondiese. Esto se tendrá en cuenta como antecedente negativo para próximas adquisiciones.

La reparación deberá finalizar en un plazo máximo de 120 días calendario contados a partir de la  presentación del Contratista a ANCAP aceptando la reparación.

Para la aceptación de la reparación por parte de ANCAP se deberán hacer los ensayos que ANCAP entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas. La realización en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correrán por cuenta del Contratista. Los ensayos se realizarán con la supervisión del personal técnico de ANCAP y deberán contar con la aprobación del técnico previo envío a los almacenes de ANCAP.

Todos los gastos de reparación, transporte, ensayos, etc., serán a cargo del Contratista.

### I.2.10 – CONTROL DE CALIDAD

ANCAP podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas tales como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Universidad de la Republica, o el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

El Pliego Particular podrá exigir la certificación de calidad de los productos ofertados a través de los laboratorios certificadores de calidad determinado por la reglamentación vigente.

Nota:

Se sugiere a los cotizantes que presenten abundante información técnica sobre las normas de construcción de los cables, podrán desestimarse por ejemplo las ofertas que a solo criterio de ANCAP no garanticen la protección contra hidrocarburos del cable ofertado, resistencia a la propagación de incendios.

## I.3 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (vía correo electrónico) respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900) a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará la información que se requiera al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego

# CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

## II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el formulario “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.

Las propuestas se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

- Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

- Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos.

## II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

## II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el art. 2.5 de la Sección II, el cual, sin perjuicio de las prórrogas establecidas en el presente caso no podrá ser inferior a 90 (noventa) días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

## II.4 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

## II.5 – ANTECEDENTES

El oferente y fabricante deberá presentar en la oferta al menos tres antecedentes por suministro de cable de sección igual o mayor y longitudes iguales o mayores a los solicitados en esta especificación, estableciendo nombre de la empresa, medio de comunicación, persona y medio de contacto.

La presentación de antecedentes, es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

# CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

## III.1 - DEPÓSITO DE GARANTIAS

De propuesta: No corresponde para la presente licitación.

De contrato: 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato, si éste supera los $ 3:766.000 (pesos uruguayos tres millones setecientos sesenta y seis mil).

Este depósito de garantía es obligatorio y deberá efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y Arts. 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Para el caso en que este depósito se realice mediante cheque bancario, el mismo deberá ser certificado.

## III.2 - COTIZACIÓN

Las cotizaciones se podrán formular en condición CFR (C&F) Montevideo o en condición Puesto en Depósito de La Teja, en moneda nacional o extranjera indistintamente, estableciendo el precio unitario por metro de cada ítem.

En caso de cotizar en alguna otra condición prevista en los INCOTERMS vigentes, se deberá establecer todos los gastos hasta la condición cotizada, pero por lo menos deben incluir los gastos de exportación en origen, peso y volumen de la carga y puerto /aeropuerto de embarque y país de origen del suministro.

En caso de cotizar en condición Plaza más I.V.A. con entrega en el Depósito de Refinería La Teja, el oferente desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado del precio global de la oferta.

Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dicho impuesto incluido en el monto de la oferta.

Teniendo en cuenta que la Administración podrá efectuar adjudicaciones parciales, los oferentes deberán establecer el rango de validez de los precios cotizados, los cuales no podrán ser inferior a 90 (noventa) días calendario de acuerdo a lo establecido en el capítulo II.3 de la presente licitación.

## III.3 - TRIBUTACIÓN

## De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004.

## III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

El precio cotizado será actualizado a la entrega, de acuerdo con la variación del precio de los metales (Cobre) entre el precio “bid” (oferta) del LME (lme.com) del último día del mes anterior a la entrega y el valor base el precio “bid” (oferta) del LME del último día del mes anterior a la apertura de la licitación.

La paramétrica de ajuste de precio será la siguiente:

P1 = Po + C x (Cu1  –  Cuo)

Dónde:

Po: es el precio ofertado en (U$S/m).

P1: es el precio reajustado en (U$S/m).

C: es el contenido de cobre, en (Kg/m).

Cu1: es el precio “bid” (oferta)  del cobre (LME) del último día del mes anterior a la fecha de entrega en planta La Teja, en (U$S/Kg).

Cuo: es el precio precio “bid” (oferta) del cobre (LME) del último  día hábil del mes anterior al fijado para la apertura de ofertas, en (U$S/kg).

## III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Los oferentes al formular sus propuestas deberán considerar el punto 11 de la Sección II.

En caso que se solicitare el pago mediante Carta de Crédito, se entenderá en todos los casos  que los gastos bancarios que se generen, tanto en origen como en Uruguay, son por cuenta del Beneficiario.

Los oferentes establecerán en su oferta que para el pago de los gastos, los correspondientes en origen deberán ser por cuenta del Beneficiario y en Uruguay por parte de ANCAP, debiendo indicar en la oferta el importe de gastos en origen que correspondan, ya sea indicando el importe de los mismos o la forma para su cálculo.

En ausencia de los datos necesarios, todos los gastos serán por cuenta del Beneficiario.

La empresa presentará una factura por el suministro entregado. El detalle del cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.

Se presentará un original y tres copias con el siguiente encabezamiento:

L.A. N° ……………… – Pedido de Compra N° …………………………………………………………………..

Suministro: ………………..…………………………………………………………………………………………………

La factura deberá ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) - Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán a los 30.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El adjudicatario  deberá ajustarse al siguiente anexo incluido en el presente pliego:

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

## III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

COMPRA DE BIENES

Los oferentes  al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 13/009 del 13/1/009, 164/013 del 4/6/013 y 131/014 del 28/05/2014.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando aquellos bienes a proveer que califican como nacionales. En caso de ausencia de declaración, los bienes serán considerados como no nacionales. Se adjunta a tales efectos, formulario de declaración jurada (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones – Sección III).

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación del presente beneficio, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

# REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

BIENES

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010, Decreto 164/2013 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la  empresa  resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

DECLARACIÓN JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar las declaraciones juradas, que se adjuntan como Anexo al presente Pliego  (fs. 29 y 30)

De no completar las referidas declaraciones en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

## III.7 – PLAZO DE ENTREGA

Los oferentes establecerán el plazo de entrega en días calendario, no debiendo en ningún caso ser mayor a 120 (ciento veinte) días calendario para entrega en Planta o Puerto de Montevideo, siendo éste un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

Se deberá cumplir con  la Norma Fitosanitaria a Embalajes de Madera NIMF N° 15,  a efectos de evitar demoras que se puedan producir por rechazos de la ADUANA, siendo de cargo del proveedor los perjuicios que ocasionen al Organismo los defectos de envase o embalaje.

## III.8 – MULTAS

Por cada día de atraso en la entrega del objeto se aplicará al adjudicatario una multa  equivalente  al  3 o/oo (tres por mil) sobre el importe de lo no entregado en tiempo con un máximo del 30% del valor adjudicado.

No serán consideradas las ofertas que no acepten esta forma de penalidad

## III.9 - COMPARACIÓN DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de ofertas se tendrán en cuenta los precios cotizados, así cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la Licitación para las distintas monedas cotizadas, condiciones de pago propuestas  y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo a lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y Decretos del Poder Ejecutivo números 13/009, 371/010 y 164/013, disposiciones concordantes y/o complementarias

## III.10 - ADJUDICACIÓN

##### A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio comparativo.

# Se adjudicarán los ítems en forma individual que cumpla con las condiciones de admisibilidad establecidas en el pliego.

## III.11 - DOCUMENTACIÓN

Deberá tenerse especialmente en cuenta lo establecido en la Sección II.

El adjudicatario que no cumple con el requisito establecido en el punto 9.2.2 de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares, será responsable por los perjuicios que tal omisión ocasionare.

## III.12 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas.

# CAPÍTULO IV – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

## IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro previsto por la Ley 16497 y Decreto 369/994.

## IV.2 - IMPORTANTE

Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la Sección II.

-   Comprobante de adquisición del pliego, 9.2 lit b del P.U.

## IV.3 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E)

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy y acreedores@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

Sigue: -

- Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

- Modelo de Declaración para empresas que califican como MIPYME

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

Firma autorizada

Modelo de Declaración para EMPRESAS que califican como MIPYME

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, los bienes que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

Firma autorizada

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original electrónico

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

Expediente Nº 256195

###### Gerencia de Abastecimiento

Montevideo, Julio 2019

DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL PLIEGO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES con:

-     Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

-      Modelo de Declaración para EMPRESAS  que califican como MiPYMES

  - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

  - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES – SECCIÓN II

  - MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II

  - PLIEGO ÚNICO GENERAL DEL ESTADO