Mercedes, 22 de abril de 2024

#### Concurso de Precios 20004522/2024

Ejecución de ampliación de red de saneamiento en la localidad  de Mercedes, Dpto. de Soriano.

Comunicado N° 1:

En el art 11.3 del PCP

Donde dice:

Rubro S9 - Recepción Pavimentos IDS

El rubro S9 - Recepción Pavimentos IDS de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) no podrá ser inferior al 15% (quince por ciento) del Subtotal-SANEAMENTO de la oferta. En caso que el precio cotizado sea inferior a ese porcentaje, la CAAL calculará el monto por defecto, el cual se descontará del Rubro S1 - Instalación de Tuberías.

Los montos totales antes referidos –del rubro en cuestión y de la oferta- no incluyen las LL.SS

Debe decir:

Rubro S12 - Recepción Pavimentos IDS

El rubro S12 - Recepción Pavimentos IDS de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) no podrá ser inferior al 15% (quince por ciento) del Subtotal-SANEAMENTO de la oferta. En caso que el precio cotizado sea inferior a ese porcentaje, la CAAL calculará el monto por defecto, el cual se descontará del Rubro S1 - Instalación de Tuberías.

Los montos totales antes referidos –del rubro en cuestión y de la oferta- no incluyen las LL.SS

Comunicado N° 2:

En el art 21 del PCP

Donde dice:

Materiales a suministrar por O.S.E.

El Director de Obra entregará a la empresa Contratista los siguientes materiales para la ejecución de la obra:

-	Tuberías PVC 200mm para colector de saneamiento

-	Tuberías PVC 160mm para ramales de saneamiento a cámara en vereda

-	TEE PVC 200 x160 para derivación del ramal.

-	Marcos y Aros de HF para Tapas de Registros.

-	Llaves e Hidrantes para obra de agua

-	Cinta de señalización

Debe decir:

Materiales a suministrar por O.S.E.

El Director de Obra entregará a la empresa Contratista los siguientes materiales para la ejecución de la obra:

-	Tuberías PVC 200mm para colector de saneamiento

-	Tuberías PVC 160mm para ramales de saneamiento a cámara en vereda

-	TEE PVC 200 x160 para derivación del ramal.

-	Marcos y Aros de HF para Tapas de Registros y Cámaras de Piezas Especiales

-	Caños PVC 200, 400mm para Cámaras.

- 	Tuberías y Accesorios PEAD para obra de agua..

-	Llaves e Hidrantes para obra de agua

-	Cinta de señalización

______________________________________________________________________________
JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SORIANO