/
         Administración General                  
                                          Gestión de Recursos
                                               Adquisiciones
                Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esquina Yacaré, Oficina 105
          Tel 2915-0007 internos 7123, 7125, 7134 e-mail compras@aduanas.gub.uy

COMPRA DIRECTA COMUN 249/ 2019.
ADQUISICION DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS  INSTALACIÓNES

•	OBJETO 

Suministro e instalación de dos equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 24.000 BTU y sus instalaciones en 2 contenedores ubicados en la Administracion de Aduana de Colonia
                    
Ítem 1
Dos equipos de 24.000 BTU para instalar en dos contenedores respectivamente.
El oferente deber ser representante de la marca e instalador autorizado de los equipos que ofrecen. 
Garantía, mínima exigida: dos años a partir de la fecha de instalación y verificación del funcionamiento.
Ítem 2
Instalación para los equipos ofertados, incluyendo todos los materiales y mano de obra necesarios para su correcto funcionamiento y de acuerdo a los requerimientos del Anexo Técnico.
El ítem tiene incluido el mantenimiento de los equipos, debiéndose realizar  un servicio preventivo por equipo cada 6 meses, totalizando 4 mantenimientos  por Aire Acondicionado en el período de Garantía . El primer mantenimiento se realizará  estimadamente en Junio/2020.
Garantía, mínima exigida: dos años a partir de la verificación del funcionamiento de los equipos.

•	VISITA 

En forma obligatoria se debe efectuar visita al lugar donde se colocarán los equipos para evaluar su instalación, metrajes y diferentes elementos que el oferente deberá incluir.
Se fija día de Visita Obligatoria para el día 8 de noviembre de 2019 hora 10:00. Los Interesados se debe presentar en hora puntual en el local de la Administración sito en el Recinto Porturario de Colonia.
Funcionarios de Contacto en Admin Colonia:
Sra. Florencia Montero/ Sra. Lorena Erlatz
Tel: 4522 1253/4522 3047

               

•	ESPECIFICACIONES TENCNICAS 

Todo de acuerdo a lo requerido en Anexo Tecnico que forma parte del presente requerimiento

•	ENTREGA
Los equipos con sus instalaciónes deberán entregarse antes del 20 de diciembre /2019.
Se deberá coordinar previamente los trabajos los trabajos de instalación con la Administración.

•	OFERTA
En forma obligatoria se debe cotizar por el suministro e instalación de los equipos,  según requerimientos 
Los precios ofertados serán en moneda nacional, quedando firmes en la referida moneda. En caso de ofertar en dólares americanos se tomará el Tipo de cambio dólar pizarra vendedor del día anterior al de la fecha de apertura
Las ofertas obligatoriamente deben ser ingresadas en línea en el Sistema de Compras del Estado, otorgando plazo hasta el día 14 de Noviembre de 2019, hora 10:00, debiendo ingresar en forma obligatoria el Anexo I  de la oferta agregada a fojas 3.
La oferta deberá ser mantenida por un plazo de 2 meses, siendo su vigencia a partir de  la fecha de apertura de ofertas 
•	ADJUDICACIÓN
Verificado el cumplimiento de la oferta presentada , se adjudicará a la  de menor precio.
•	FACTURACION Y PAGO
Facturación:
Item 1) se facturara por el 100% del valor ofertado, un vez realizadas las instalaciones de los equipos.
Item 2) se facturará en dos veces:
a)	80% del importe total ofertado para éste ítem, se facturará una vez realizadas las instalaciones.
b)	20% del importe total ofertado para éste ítem, se facturará  una vez realizado el último servicio de mantenimiento, estimándose el mismo en Diciembre/2021. Este precio se verá incrementado por el ajuste paramétrico correspondiente a la variación del  Índice de Precios al Consumo correspondiente a Noviembre/2021 sobre la base del IPC correspondiente a Octubre/2019.

Pago:
Para todos los casos  los pagos se realizaran a los 60 días de conformidad de las facturas.

•	RESERVA DE LA ADMINISTRACION

La Administración se reserva el derecho de desestimar todas las ofertas. Esta decisión no generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
A adjudicar menor o mayor cantidad a la requerida
A dividir la adjudicación entre uno o más oferentes.

ANEXO I: OFERTA                                       

Sres.
Dirección Nacional de Aduanas
Presente
Montevideo, __ de _______________________
El suscrito ___________________________ titular de la cédula de identidad Nº ___________________, actuando en su calidad de __________________________ según consta en el RUPE, se compromete a suministrar los ítems cotizados en línea y en planilla de cotización de acuerdo a las especificaciones técnicas y comerciales de requerimiento del llamado a Compra Directa Común Nº249/2019.  La oferta se presenta con sujeción a todas las normativas vigentes y requeridas es por un total de Pesos Uruguayos _____________________________________________________ (impuestos incluidos.

El precio declarado para el item 2 incluye el costo de 4 mantenimientos en forma semestral para cada uno de los equipos. El 20% del precio total para este item, se facturará una vez realizado el ultimo mantenimiento.

Declaración

Firma

ANEXO TECNICO

1. Objeto
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) convoca a interesados a ofertar por suministro e instalación de 2 Aires Acondicionados en 2 contenedores de 40 pies (1 aire por contenedor).El Oferente deberá ser representante oficial o autorizado de la marca de equipos  y de sus instalaciones, que se presupuesten y ser instala

2. Generalidades
•	Todos los operarios deberán tener uniforme de la empresa y estar debidamente identificados con carné.
•	Al inicio de los trabajos la empresa deberá enviar listado de personal afectado al servicio pudiendo ingresar únicamente estos. Se le deberá comunicar al Administrador de Aduanas de Colonia.
•	El personal que cumplirá las tareas motivo de esta contratación deberá estar asegurado en  el Banco de Seguros del Estado.
•	Las empresas deberán proveer los elementos y maquinarias para las labores que se detallen a continuación no pudiendo argumentar que no se realizan las tareas por falta de implementos.
•	Se deberán cumplir estrictamente todas las normativas vigentes en materia Nacional, Municipal, Departamental, legal, MTSS, BPS, etc.
•	La falta de cualquier objeto, etc, roturas, daños, desperfectos o deterioros que se produzcan, serán  por cuenta del adjudicatario cuando se constatara la imputabilidad a sus operarios, ya sea por dolo, negligencia o trato inadecuado de implementos, etc.
•	Es de exclusivo cargo del adjudicatario todo riesgo o responsabilidad derivados del incumplimientro del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Dirección Nacional de Aduanas , a sus funcionarios o a los bienes de unos y otros tanto  en los casos que sufriere  o causare daño
•	El personal que realice las tareas no podrá salir con bultos o paquetes sin la respectiva declaración y verificación del contenido de los mismos, ante el o los funcionarios que designe la Dirección Nacional de Aduanas a tal efecto
•	Serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de sueldos, jornales, cargas sociales, seguro de enfermedad, otros seguros, etc., que devengue el cumplimiento de la contratación del servicio.
•	Se dará especial atención a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 475/005 de 14 de noviembre de 2005.
•	Asimismo, la adjudicataria se someterá a las exigencias sobre seguridad e higiene industrial determinadas en el Decreto 406/988 del 3 de junio de 1988 y disposiciones modificativas, complementarias y/o concordantes.
•	Todos  los  trabajos  indicados en  esta  memoria  deberán  ser  cotizados  por  el  oferente,  así  como  los  que deban  realizarse  a  fin  de  lograr  el objeto del llamado y que hubieran sido omitidos en el texto.
•	Queda prohibida la divulgación de todo gráfico.
•	Todos  los elementos a suministrar e instalar y los trabajos a realizar a  fin  de  lograr  el objeto del llamado deberán ser cotizados por el oferente.

3. Visita
Se solicita realizar una visita obligatoria al lugar de las instalaciones para evaluar la instalación, metrajes y diferentes elementos que el oferente deberá incluir.

4. Trabajos a realizar
•	A continuación se listan los trabajos a realizar:
o	Se suministrarán 2 aires acondicionados tipo Split de 24.000 BTU cada uno.
o	Deberán contar con GAS ECOLÓGICO R-410A, función frío/calor, eficiencia energética “A” como mínimo.
o	Se instalará un aire en cada contenedor. Las unidades interiores se colocarán donde sea más conveniente para la distribución del aire con aprobación del Administrador o donde este indique para que no entorpezca el stockeo de mercadería y el trabajo que se desarrolle en el mismo. Las unidades exteriores se colocarán adosadas a un lado de cada contenedor en la parte superior de los mismos.
o	La instalación incluirá la colocación de los aires acondicionados además de toda instalación eléctrica y  sanitaria que sea necesaria. Se deberá entregar los aires acondicionados en funcionamiento.
o	El proveedor deberá suministrar todos los elementos que se requiera: cañería, accesorios, llaves térmicas, cableados, ductos, etc.
o	Los contenedores cuentan con instalación eléctrica, el instalador deberá evaluar donde tomar la alimentación y deberá realizar la instalación complementaria de los aires de acuerdo a normativa de UTE vigente, al igual que todos los materiales deberán ser aprobados por UTE y URSEA. Se colocará una llave térmica independiente del tamaño necesario para soportar la potencia del Aire Acondicionado que se oferte. De no encontrarse lugar en tablero existente deberá colocarse en un tablero exterior para dos módulos.
o	Se deberá proveer e instalar manguera transparente exterior hasta nivel de piso y lugar más adecuado para el desagote.
o	Finalizada la instalación cualquier perforación que fuese necesaria realizar a los contenedores deberá ser debidamente sellada.
o	La garantía mínima de los equipos y todos los trabajos de instalación será por 2 años. 
o	Mantenimiento: dentro del periodo de Garantía se deben incluir 4 mantenimientos con una periodicidad de 6 meses, comenzando el primero en Julio/2020.

o	 Se deberá incluir en la oferta la garantía firmada por escrito.