* VISITA OBLIGATORIA
* Respuesta inmediata ante eventos no planificados (equipo no enciende, perdida de aceite, no realiza transferencia, se apaga abruptamente, etc.)
* Servicios de mantenimiento:
	+ Puesta en marcha del sistema.
	+ Chequear llave de transferencia
	+ Controles de:
		- Estado del radiador
		- Agua del radiador
		- Correas
		- Mangones
		- Aceite
		- Filtro de Aceite.
		- Filtro de Aire
		- Estado de la batería
		- Estado del alternador
		- Estado de los instrumentos
		- Informe del lugar físico
		- Combustible (estado y capacidad del depósito)
* Mantener un adecuado acondicionamiento no dejando residuos en la sala.
* Limpieza del grupo generador (manchas de aceite, derrame de gasoil, polvo etc.)
* Finalizado el servicio dejar una Orden del Mantenimiento con observaciones y recomendaciones con firma y aclaración del técnico actuante, con fecha y hora, y solicitar conformidad de un referente de la DGSA.